## CAMPIONAMENTO FC
FANCOIL
[5 empty] | 2022 |  | 2023 |  | 2024
[5 empty] | LEGIONELLA | CONTATTO MICROBIO | LEGIONELLA | CONTATTO MICROBIO | LEGIONELLA | CONTATTO MICROBIO
N° PROGRESSIVO | PIANO | FAN-COIL | N°LOCALE | LOCALE CON CONDIZIONATORI AUTON. | VASCHETTA DI RACCOLTA COND. FANCOIL | SUPERFICIE INT. FANCOIL | VASCHETTA DI RACCOLTA COND. FANCOIL | SUPERFICIE INT. FANCOIL | VASCHETTA DI RACCOLTA COND. FANCOIL | SUPERFICIE INT. FANCOIL
1 | P-1 | FC 3 | I42 | L. Tecnico CAP 1
2 | P-1 | FC 4 | I41 | L. Comandi CAP 1-2
3 | P-1 | FC 5 | I40 | L. Tecnico CAP 2
4 | P-1 | FC 6 | I38 | L. Comandi CAP 3
5 | P-1 | FC 7 | I39 | L. Tecnico CAP 3 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
6 | P-1 | FC 8 | I50 | QE-PIC
7 | P-1 | FC 9 | I60 | L. Officina elettronica fronte DX |  |  | 1 | 1
8 | P-1 | FC 10 | I60 | L. Officina elettronica fronte SX | 1 | 1
9 | P-1 | FC 11 | I22 | QE-PIB |  |  | 1 | 1
10 | P-1 | FC 14 | I36 | Sala comando trattamento 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
11 | P-1 | FC 15 | I37 | Sala comando trattamento 2 |  |  | 1 | 1
12 | P-1 | FC 16 | I33 | Sala comando trattamento 3 |  |  |  |  | 1 | 1
13 | P-1 | FC 17 | I53 | L. Ascensore 3
14 | P-1 | FC 18 | I65 | L. Ascensore 1-2
15 | P-1 | FC 32 | I21 | L. Ascensore 4
16 | P-1 | FC 35 | I11 | L. Attesa CAP 6
17 | P-1 | FC 36 | I04 | L. Attesa CAP 7
18 | P-1 | FC 37 | I09 | L. Comando CAP 6-7
19 | P-1 | FC 38 | I08 | L. Tecnico CAP 6
20 | P-1 | FC 39 | I08 | L. Tecnico CAP 7
21 | P-1 | FC 40 | I14 | L. Tecnico CAP 5
22 | P-1 | FC 41 | I15 | L. Comando CAP 4-5
23 | P-1 | FC 42 | I17 | L. Tecnico CAP 4
24 | PT | FC 12 | T33 | L Attesa Freddo
25 | PT | FC 13 | T40 | L Attesa Calda
26 | PT | FC 19 | T39 | L Attesa Calda
27 | PT | FC 20 | T26 | L. Comandi TAC - PET 1
28 | PT | FC 21 | T26 | L. Comandi TAC - PET 1
29 | PT | FC 22 | T25 | L. Tecnico TAC - PET 1-2 fronte DX
30 | PT | FC 23 | T25 | L. Tecnico TAC - PET 1-2 fronte SX
31 | PT | FC 24 | T21 | L.Preparzione paziente TAC 1 |  |  | 1 | 1
32 | PT | FC 25 | T17 | L.Preparzione paziente TAC 2
33 | PT | FC 26 | T18 | L. Comandi TAC 1-2 | 1 | 1
34 | PT | FC 27 | T19 | L. Tecnico TAC 1-2 fronte DX
35 | PT | FC 28 | T19 | L. Tecnico TAC 1-2 fronte SX
36 | PT | FC 29 | T47 | L.Magazzino
37 | PT | FC 30 | T71 | Locale Tecnico RM
38 | PT | FC 31 | T61 | QE-PTB
39 | PT | FC 34 | T01 | L. Presidio Ventilatore DX |  |  |  |  | 1 | 1
40 | PT | FC 33 | T01 | L. Presidio Ventilatore SX |  |  | 1 | 1
41 | PT | FC 43 | T19 | L. Tecnico TAC 1-2
42 | PT | FC 44 | T24 | L.TAC-PET 1
43 | PT | FC 45 | T27 | L.TAC-PET 2
44 | P1 | FC 1 | P15 | L.Mag.Radiobiologia
45 | P1 | FC 2 | P34 | Open Space Tecnici | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
NUMERO DI CAMPIONAMENTO DA ESEGUIRE |  |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5

## CAMPIONAMENTO TR.F
TRAVI FREDDE
[5 empty] | 2022 | 2023 | 2024
[5 empty] | LEGIONELLA | LEGIONELLA | LEGIONELLA
N° PROGRESSIVO | PIANO | TRAVI FREDDE | N°LOCALE | LOCALE | BATTERIA SCAMBIO TERMICO | BATTERIA SCAMBIO TERMICO | BATTERIA SCAMBIO TERMICO
1 | P-1 | TR.F 1 | I01 | banco informazione
2 | P-1 | TR.F 2 | I66 | accettazione
3 | P-1 | TR.F 3 | I66 | accettazione
4 | P-1 | TR.F 4 | I66 | accettazione
5 | P-1 | TR.F 5 | I66 | accettazione
6 | P-1 | TR.F 6 | I83 | area attesa pre trattamento
7 | P-1 | TR.F 7 | I83 | area attesa pre trattamento
8 | P-1 | TR.F 8 | I83 | area attesa pre trattamento
9 | P-1 | TR.F 9 | I83 | area attesa pre trattamento
10 | P-1 | TR.F 10 | I83 | area attesa pre trattamento
11 | P-1 | TR.F 11 | I83 | area attesa pre trattamento
12 | P-1 | TR.F 12 | I83 | area attesa pre trattamento
13 | P-1 | TR.F 13 | I83 | area attesa pre trattamento
14 | P-1 | TR.F 14 | I83 | area attesa pre trattamento
15 | P-1 | TR.F 15 | I83 | area attesa pre trattamento
16 | P-1 | TR.F 16 | I83? | spogliatoio CAP 1-2-3
17 | P-1 | TR.F 17 | I83? | spogliatoio CAP 1-2-3 | 1
18 | P-1 | TR.F 18 | I83? | spogliatoio CAP 1-2-3
19 | P-1 | TR.F 19 | I12.1 | magazzino clinico
20 | P-1 | TR.F 20 | I12.1 | magazzino clinico
21 | P-1 | TR.F 21 | I12.2 | laboratorio radioprotezione
22 | P-1 | TR.F 22 | I12.2 | laboratorio radioprotezione
23 | P-1 | TR.F 23 | I25 | locale radioprotezione
24 | P-1 | TR.F 24 | I18 | ambulatorio medici | 1
25 | P-1 | TR.F 25 | I19 | locale deposito bioingenieria
26 | P-1 | TR.F 26 | I34 | locale bioingenieria |  |  | 1
27 | P-1 | TR.F 27 | I46 | ambulatorio medici
28 | P-1 | TR.F 28 | I46 | ambulatorio medici |  | 1
29 | P-1 | TR.F 29 | I35 | ambulatorio infermieri |  |  | 1
30 | P-1 | TR.F 30 | I64 | spogliatoio F.
31 | P-1 | TR.F 31 | I64 | spogliatoio F.
32 | P-1 | TR.F 32 | I64 | spogliatoio F.
33 | P-1 | TR.F 33 | I64 | spogliatoio F.
34 | P-1 | TR.F 34 | I64 | spogliatoio F.
35 | P-1 | TR.F 35 | I64 | spogliatoio F. |  | 1
36 | P-1 | TR.F 36 | I61 | spogliatoio M.
37 | P-1 | TR.F 37 | I61 | spogliatoio M. | 1
38 | P-1 | TR.F 38 | I61 | spogliatoio M. |  |  | 1
39 | P-1 | TR.F 39 | I61 | spogliatoio M.
40 | P-1 | TR.F 40 | I61 | spogliatoio M.
41 | P-1 | TR.F 41 | I61 | spogliatoio M.
42 | P-1 | TR.F 42 | I67 | corridoio retro spogliatoi
43 | P-1 | TR.F 43 | I67 | corridoio retro spogliatoi
44 | P-1 | TR.F 44 | I51 | locale Pausa
45 | P-1 | TR.F 45 | I54 | fisici tecnici(pensatoio) |  | 1
46 | PT | TR.F 46 | T11 | attesa pazienti poliambulatorio
47 | PT | TR.F 47 | T11 | attesa pazienti poliambulatorio
48 | PT | TR.F 48 | T11 | attesa pazienti poliambulatorio
49 | PT | TR.F 49 | T11 | attesa pazienti poliambulatorio |  |  | 1
50 | PT | TR.F 50 | T11 | attesa pazienti poliambulatorio
51 | PT | TR.F 51 | T11 | attesa pazienti poliambulatorio
52 | PT | TR.F 52 | T11 | attesa pazienti poliambulatorio | 1
53 | PT | TR.F 53 | T11 | attesa pazienti poliambulatorio
54 | PT | TR.F 54 | T10 | resp.TSRM
55 | PT | TR.F 55 | T10 | resp.TSRM
56 | PT | TR.F 56 | T03 | ambulatorio 01
57 | PT | TR.F 57 | T04 | ambulatorio 02
58 | PT | TR.F 58 | T05 | ambulatorio 03
59 | PT | TR.F 59 | T06 | ambulatorio 04
60 | PT | TR.F 60 | T07 | ambulatorio 05
61 | PT | TR.F 61 | T08 | ambulatorio 06
62 | PT | TR.F 62 | T60 | corridoio ASC04
209 | PT | TR.F 209 | TC3 | corridoio ASC04
63 | PT | TR.F 63 | T12 | vuotatoio/lavapadelle
64 | PT | TR.F 64 | T43 | attesa barellati
65 | PT | TR.F 65 | T46 | attesa TC/RM
66 | PT | TR.F 66 | T55 | locale infermieri |  | 1
67 | PT | TR.F 67 | T55 | locale infermieri
68 | PT | TR.F 68 | T54 | locale pausa |  |  | 1
69 | PT | TR.F 69 | T50 | bar
70 | PT | TR.F 70 | T50 | bar
71 | PT | TR.F 71 | T50 | bar
72 | PT | TR.F 72 | T50 | bar
73 | PT | TR.F 73 | T50 | bar
74 | PT | TR.F 74 | T50 | bar
75 | PT | TR.F 75 | T52 | accettazione
76 | PT | TR.F 76 | T52 | accettazione
77 | PT | TR.F 77 | T52 | accettazione | 1
78 | PT | TR.F 78 | TC4 | corridoio ingresso timbratrice |  | 1
79 | PT | TR.F 79 | TC4 | corridoio ingresso timbratrice
80 | PT | TR.F 80 | TC4 | corridoio ingresso timbratrice
81 | PT | TR.F 81 | TC4 | corridoio ingresso timbratrice
82 | PT | TR.F 82 | T34 | attesa barellato
83 | PT | TR.F 83 | T49 | anamnesi
84 | PT | TR.F 84 | T48 | ambulatorio sala risveglio
85 | PT | TR.F 85 | T51 | ufficio anamnesi
86 | PT | TR.F 86 | T58 | sala RM
87 | P1 | TR.F 87 | P43 | sala riunione
88 | P1 | TR.F 88 | P43 | sala riunione
89 | P1 | TR.F 89 | P43 | sala riunione
90 | P1 | TR.F 90 | P43 | sala riunione
91 | P1 | TR.F 91 | P44 | locali filtro SX
92 | P1 | TR.F 92 | P44 | locali filtro SX
93 | P1 | TR.F 93 | P44 | locali filtro SX
94 | P1 | TR.F 94 | P44 | locali filtro SX
95 | P1 | TR.F 95 | P01 | segreteria 1
96 | P1 | TR.F 96 | P02 | ufficio 2 | 1
97 | P1 | TR.F 97 | P02 | ufficio 2
98 | P1 | TR.F 98 | P03 | ufficio 3
99 | P1 | TR.F 99 | P03 | ufficio 3
100 | P1 | TR.F 100 | P04 | ufficio 4
101 | P1 | TR.F 101 | P04 | ufficio 4
102 | P1 | TR.F 102 | P05 | ufficio 5 |  |  | 1
103 | P1 | TR.F 103 | P05 | ufficio 5
104 | P1 | TR.F 104 | P06 | ufficio 6
105 | P1 | TR.F 105 | P06 | ufficio 6
106 | P1 | TR.F 106 | P07 | ufficio 7
107 | P1 | TR.F 107 | P07 | ufficio 7
108 | P1 | TR.F 108 | P08 | ufficio 8
109 | P1 | TR.F 109 | P08 | ufficio 8
110 | P1 | TR.F 110 | P09 | ufficio 9 |  | 1
111 | P1 | TR.F 111 | P09 | ufficio 9
112 | P1 | TR.F 112 | P10 | ufficio 10
113 | P1 | TR.F 113 | P10 | ufficio 10
114 | P1 | TR.F 114 | P11 | ufficio 11
115 | P1 | TR.F 115 | P11 | ufficio 11
116 | P1 | TR.F 116 | P12 | ufficio radioprotezione
117 | P1 | TR.F 117 | P12 | ufficio radioprotezione
118 | P1 | TR.F 118 | P13 | TPS
119 | P1 | TR.F 119 | P13 | TPS
120 | P1 | TR.F 120 | P14 | IT
121 | P1 | TR.F 121 | P14 | IT
122 | P1 | TR.F 122 | P22 | ufficio 22
123 | P1 | TR.F 124 | P23 | ufficio 23
124 | P1 | TR.F 126 | P24 | ufficio 24
125 | P1 | TR.F 128 | P25 | ufficio 25 | 1
126 | P1 | TR.F 130 | P26 | ufficio 26
127 | P1 | TR.F 132 | P27 | ufficio 27
128 | P1 | TR.F 134 | P28 | ufficio 28
129 | P1 | TR.F 136 | P29 | ufficio 29 |  |  | 1
130 | P1 | TR.F 138 | P39 | ufficio 39
131 | P1 | TR.F 140 | P45 | locale filtro DX
132 | P1 | TR.F 141 | P45 | locale filtro DX
133 | P1 | TR.F 142 | P45 | locale filtro DX
134 | P1 | TR.F 143 | P45 | locale filtro DX
135 | P1 | TR.F 144 | P40 | ufficio amministrazione
136 | P1 | TR.F 145 | P40 | ufficio amministrazione
137 | P1 | TR.F 146 | P40 | ufficio amministrazione |  | 1
138 | P1 | TR.F 147 | P40 | ufficio amministrazione
139 | P1 | TR.F 148 | P41 | sala riunioni
140 | P1 | TR.F 149 | P41 | sala riunioni
141 | P1 | TR.F 150 | P41 | sala riunioni
142 | P1 | TR.F 151 | P41 | sala riunioni
143 | P1 | TR.F 152 | P30 | open space fisici medici | 1
144 | P1 | TR.F 153 | P30 | open space fisici medici
145 | P1 | TR.F 154 | P30 | open space fisici medici
146 | P1 | TR.F 155 | P30 | open space fisici medici
147 | P1 | TR.F 156 | P30 | open space fisici medici
148 | P1 | TR.F 157 | P31 | open space controllisti
149 | P1 | TR.F 158 | P31 | open space controllisti |  | 1
150 | P1 | TR.F 159 | P32 | open space diagnostica
151 | P1 | TR.F 160 | P32 | open space diagnostica
152 | P1 | TR.F 161 | P32 | open space diagnostica
153 | P1 | TR.F 162 | P32 | open space diagnostica
154 | P1 | TR.F 163 | P32 | open space diagnostica
155 | P1 | TR.F 164 | P33 | open space medici
156 | P1 | TR.F 165 | P33 | open space medici
157 | P1 | TR.F 166 | P33 | open space medici
158 | P1 | TR.F 167 | P33 | open space medici
159 | P1 | TR.F 168 | P34 | open space biongenieria |  |  | 1
160 | P1 | TR.F 169 | P34 | open space biongenieria
161 | P1 | TR.F 170 | P35 | open space
162 | P1 | TR.F 171 | P35 | open space
163 | P1 | TR.F 172 | P35 | open space
164 | P1 | TR.F 173 | P35 | open space
165 | P2 | TR.F 174 | S01 | segreteria presidente
166 | P2 | TR.F 175 | S01 | segreteria presidente
167 | P2 | TR.F 176 | S02 | ufficio presidenza
168 | P2 | TR.F 177 | S02 | ufficio presidenza
169 | P2 | TR.F 178 | S03 | direzione scientifica | 1
170 | P2 | TR.F 179 | S03 | direzione scientifica
171 | P2 | TR.F 180 | S04 | ufficio direttore generale
172 | P2 | TR.F 181 | S04 | ufficio direttore generale |  | 1
173 | P2 | TR.F 182 | S05 | ufficio qualità
174 | P2 | TR.F 183 | S05 | ufficio qualità
175 | P2 | TR.F 184 | S06 | corridoio
176 | P2 | TR.F 185 | S06 | corridoio
177 | P2 | TR.F 186 | S06 | corridoio
178 | P2 | TR.F 187 | S06 | corridoio
179 | P2 | TR.F 188 | S07 | atrio DX
180 | P2 | TR.F 189 | S07 | atrio DX
181 | P2 | TR.F 190 | S07 | atrio DX
182 | P2 | TR.F 191 | S07 | atrio DX
183 | P2 | TR.F 192 | S09 | biblioteca/sala riunione |  |  | 1
184 | P2 | TR.F 193 | S09 | biblioteca/sala riunione
185 | P2 | TR.F 194 | S09 | biblioteca/sala riunione
186 | P2 | TR.F 195 | S09 | biblioteca/sala riunione |  |  | 1
187 | P2 | TR.F 196 | S09 | biblioteca/sala riunione
188 | P2 | TR.F 197 | S09 | biblioteca/sala riunione
189 | P2 | TR.F 198 | S13 | ufficio comunicazione
190 | P2 | TR.F 199 | S13 | ufficio comunicazione
191 | P2 | TR.F 200 | S13 | ufficio comunicazione
192 | P2 | TR.F 201 | S14 | sala riunione B |  | 1
193 | P2 | TR.F 202 | S14 | sala riunione B
194 | P2 | TR.F 203 | S15 | sala riunione A
195 | P2 | TR.F 204 | S15 | sala riunione A | 1
196 | P2 | TR.F 205 | S18 | atrioSX
197 | P2 | TR.F 206 | S18 | atrioSX
198 | P2 | TR.F 207 | S18 | atrioSX
199 | P2 | TR.F 208 | S18 | atrioSX
NUMERO DI CAMPIONAMENTO DA ESEGUIRE |  |  |  |  | 10 | 10 | 10

## CAMPIONAMENTO UTA-CDZ
UTA / CDZ
[6 empty] | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024
[6 empty] | LEGIONELLA | CONTATTO MICROBIO | CONTATTO MICROBIO | NADCA VACUUM TEST | LEGIONELLA | CONTATTO MICROBIO | CONTATTO MICROBIO | NADCA VACUUM TEST | LEGIONELLA | CONTATTO MICROBIO | CONTATTO MICROBIO | NADCA VACUUM TEST
N° PROGRESSIVO | PIANO | RIF | LOCALI SERVITI | UBICAZIONE | CANALIZZATO | VASCHETTA DI RACCOLTA COND. UTA/CDZ | SUPERFICIE INT. UTA/CDZ | SUPERFICIE INT. CANALE | POLVERI INT. CANALE | VASCHETTA DI RACCOLTA COND. UTA/CDZ | SUPERFICIE INT. UTA/CDZ | SUPERFICIE INT. CANALE | POLVERI INT. CANALE | VASCHETTA DI RACCOLTA COND. UTA/CDZ | SUPERFICIE INT. UTA/CDZ | SUPERFICIE INT. CANALE | POLVERI INT. CANALE
1 | COPERTURA OSP | UTA 1 | Edificio Ospedaliero | Copertura | SI | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3
2 | COPERTURA OSP | UTA 2 | Edificio Ospedaliero lato DEA | Copertura | SI | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4
3 | COPERTURA OSP | UTA 3 | Edificio Ospedaliero lato SINCRO | Copertura | SI | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4
4 | PT | UTA 4 | Laboratorio Culture + P15mag. | Locale Tecnico CDZ2 | SI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | PT | EST 4 | Laboratorio Culture + P15mag. | Locale Tecnico CDZ2 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | PT | UTA 5 | locali PET | Locale Tecnico CDZ2 | SI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | PT | EST 5 | locali PET | Locale Tecnico CDZ2 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | PT | UTA 6 | Locali SIM+CAP1-2-3-4-5-6-7,TAC1-2 | Locale Tecnico CDZ2 | SI | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2
9 | PT | EST 6 | Locali SIM+CAP1-2-3-4-5-6-7,TAC1-2 | Locale Tecnico CPI | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | PT | UTA 7 | Locali TRATTAMENTO 1-2-3 | Locale Tecnico CPT retro | SI | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3
11 | PT | EST 7 | Locali TRATTAMENTO 1-2-3 | Locale Tecnico CPT retro | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | COPERTURA P.S.2 | UTA 8 | Sala Sperimentale | Copertura P.S.2 | SI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
13 | PT | VAV RM | RM | soffitto spogliatoio RM | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | P-1 | UTA 9 | Locale SINCRO | Locale SINCRO | SI | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | COPERTURA P.S.2 | EST 9 | Locale SINCRO | Copertura P.S.2 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | COPERTURA P.S.2 | UTA 10 | P.S. Canalizzazione a soffitto | Copertura P.S.2 | SI | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | P-1 | CDZ1 | Sala sincrotrone | Sala sincrotrone | SI | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | P-1 | CDZ2 | Sala sincrotrone | Sala sincrotrone | SI | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | P-1 | CDZ3 | Sala sincrotrone | Sala sincrotrone | SI | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | P-1 | CDZ4 | Sala sincrotrone | Sala sincrotrone | SI | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | P-1 | CDZ5 | Sala sincrotrone | Sala sincrotrone | SI | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | P-1 | CDZ6 | Sala sincrotrone | Sala sincrotrone | SI | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | P-1 | CDZ7 | Sala sincrotrone | Sala sincrotrone | SI | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | P-1 | CDZ8 | Sala sincrotrone | Sala sincrotrone | SI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | P-1 | CDZ9 | Locale Tecnico TR.1 | Locale Tecnico TR.1 | NO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | P-1 | CDZ10 | Locale Tecnico TR.1 | Locale Tecnico TR.1 | NO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | P-1 | CDZ11 | Locale Tecnico TR.3 | Locale Tecnico TR.3 | NO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | P-1 | CDZ12 | Locale Tecnico TR.3 | Locale Tecnico TR.3 | NO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | P-1 | CDZ15 | Sala elettronica interrato | Sala elettronica interrato | NO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | P-1 | CDZ16 | Sala elettronica interrato | Sala elettronica interrato | NO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | P-1 | CDZ17 | Sala controllo | Sala controllo | SI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
32 | P-1 | CDZ18 | Sala Controllo | Sala Controllo | SI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
33 | P.S. | CDZ19 | Power converter Canaliz.soffitto con ugelli | Power converter | SI | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | P.S. | CDZ20 | Power converter Canaliz.sotto pavimento | Power converter Riserva | SI | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | P.S. | CDZ21 | Power converter Canaliz.sotto pavimento | Power converter | SI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | P.S. | CDZ22 | Power converter Canaliz.sotto pavimento | Power converter Riserva | SI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | P.S. | CDZ23 | Power converter Canaliz.sotto pavimento | Power converter | SI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | P-1 | CDZ24 | Locale Tecnico TR.2 | Locale Tecnico TR.2 | NO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | P-1 | CDZ25 | Locale Tecnico TR.2 | Locale Tecnico TR.2 | NO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | P.S.2 | CDZ33 | Power converter 2 | Power converter 2 | SI | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | P.S.2 | CDZ34 | Power converter 2 | Power converter 2 | SI | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | PT | CDZ36 | Cabina 1 | Cabina 1 | NO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | PT | CDZ37 | Cabina 2 | Cabina 2 | SI | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | P1 | CDZ38a | Locale UPS CP1 | Locale UPS CP1 | NO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | P1 | CDZ38b | Locale UPS CP1 | Locale UPS CP1 | NO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | PT | CDZ40 | Cabina generale lato TSC | Cabina generale | SI | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | PT | CDZ41 | Cabina generale Lato QGMT sotto Pavimento | Cabina generale | NO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | P1 | CDZ-CED01 | Sala CED | Sala CED | SI | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | P1 | CDZ-CED02 | Sala CED | Sala CED | SI | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | P-1 | VRF UE01 | Sala controllo XPR | Sala controllo XPR | NO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
51 | P-1 | VRF UE02 | Sala controllo XPR | Sala controllo XPR | NO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
NUMERO DI CAMPIONAMENTO DA ESEGUIRE | [5 empty] | 45 | 45 | 38 | 38 | 12 | 12 | 23 | 23 | 12 | 12 | 23 | 23

## CAMPIONAMENTO QUALITA'H2O
| ANALISI ACQUE POTABILI |  |  |  | ACQUA CALDA
[5 empty] | ACQUA FREDDA |  | 2022 | [9 empty] | 2023 | [9 empty] | 2024
[5 empty] | CAMPIONAMENTO |  | Microbiologiche |  |  |  |  | Totale |  | Legionella |  |  | Microbiologiche |  |  |  |  | Totale |  | Legionella |  |  | Microbiologiche |  |  |  |  | Totale |  | Legionella
N° PROGR. | N°P.PRELIEVO | PIANO | N°LOCALE | LOCALE | DESCRIZIONE | ELIMINATI | 1°Trim. | 2°Trim. | 3°Trim. | 4°Trim. | Annuale | 1°Sem. | 2°Sem. | 1°Sem.2 | 2°Sem.2 | Annuale4 | 1°Trim.2 | 2°Trim.2 | 3°Trim.2 | 4°Trim.2 | Annuale5 | 1°Sem.3 | 2°Sem.3 | 1°Sem.4 | 2°Sem.4 | Annuale2 | 1°Trim.3 | 2°Trim.3 | 3°Trim.3 | 4°Trim.3 | Annuale6 | 1°Sem.5 | 2°Sem.5 | 1°Sem.6 | 2°Sem.6 | Annuale3
1 | PR.1 | P-1 | I10 | CAP 06 | lavandino
2 | PR.2 | P-1 | I07 | CAP 07 | lavandino
3 | PR.3 | P-1 | I03 | WC-HC pazienti ingresso | lavandino HC | [11 empty] | 1
4 | PR.4 | P-1 | I03 | WC-HC pazienti ingresso | doccetta WC | [8 empty] | 1 | [20 empty] | 1
5 | PR.5 | P-1 | I03 | WC M. pazienti ingresso | lavandino 1 |  |  |  | 1
6 | PR.6 | P-1 | I03 | WC M. pazienti ingresso | lavandino 2 | [13 empty] | 1
7 | PR.7 | P-1 | I03 | WC D. pazienti ingresso | lavandino 1 | [21 empty] | 1
8 | PR.8 | P-1 | I03 | WC D. pazienti ingresso | lavandino 2 |  |  |  |  | 1
9 | PR.9 | P-1 | I05 | WC CAP 07/06 | lavandino | [12 empty] | 1
10 | PR.10 | P-1 | I05 | WC CAP 07/06 | doccetta WC
11 | PR.11 | P-1 | I23 | vuotatoio/lavapadelle | lavapadelle
12 | PR.12 | P-1 | I23 | vuotatoio/lavapadelle | lavandino | [14 empty] | 1
13 | PR.13 | P-1 | I13 | CAP O5 | lavandino | [24 empty] | 1
14 | PR.14 | P-1 | I16 | CAP 04 | lavandino | [23 empty] | 1
15 | PR.15 | P-1 | I18 | Ambulatorio medici | lavandino |  |  | 1
16 | PR.16 | P-1 | I32 | WC-HC D. lato sale tr. | lavandino HC | [12 empty] | 1
17 | PR.17 | P-1 | I32 | WC-HC D. lato sale tr. | doccetta WC
18 | PR.18 | P-1 | I32B | WC-HC M. lato sale tr. | lavandino HC |  |  |  |  | 1
19 | PR.19 | P-1 | I32B | WC-HC M. lato sale tr. | doccetta WC
20 | PR.20 | P-1 | I46 | ambulatorio medici | lavandino HC | [26 empty] | 1
21 | PR.21 | P-1 | I47 | WC-HC ambulatorio medici | doccetta WC | [28 empty] | 1
22 | PR.22 | P-1 | I47 | WC-HC ambulatorio medici | lavandino HC |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
23 | PR.23 | P-1 | I35 | ambulatorio infermieri | lavandino |  | 1 | [12 empty] | 1
24 | PR.24 | P-1 | TR3 | sala trattamento 3 | lavandino | [24 empty] | 1
25 | PR.25 | P-1 | TR2 | sala trattamento 2 | lavandino | ELIMINATO
26 | PR.26 | P-1 | TR1 | sala trattamento 1 | lavandino | ELIMINATO
27 | PR.27 | P-1 | I45 | CAP 03 | lavandino |  | 1 | [19 empty] | 1
28 | PR.28 | P-1 | I44 | CAP 02 | lavandino | [12 empty] | 1 | [10 empty] | 1
29 | PR.29 | P-1 | I43 | CAP 01 | lavandino |  |  | 1
30 | PR.30 | P-1 | I63 | spagliatoio D. | lavandino 1 | [13 empty] | 1 | [8 empty] | 1
31 | PR.31 | P-1 | I63 | spagliatoio D. | lavandino 2 |  |  |  |  | 1
32 | PR.32 | P-1 | I63 | spagliatoio D. | lavandino 3 | [11 empty] | 1 | [11 empty] | 1
33 | PR.33 | P-1 | I63 | spagliatoio D. | lavandino 4 |  |  |  | 1 | [13 empty] | 1
34 | PR.34 | P-1 | I63 | spagliatoio D. | lavandino 5 |  | 1
35 | PR.35 | P-1 | I63 | spagliatoio D. | doccia 1 | [8 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 1
36 | PR.36 | P-1 | I63 | spagliatoio D. | doccia 2 | [9 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [10 empty] | 1
37 | PR.37 | P-1 | I63 | spagliatoio D. | doccia 3 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1
38 | PR.38 | P-1 | I63 | spagliatoio D. | doccia 4 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | 1
39 | PR.39 | P-1 | I63 | spagliatoio D. | doccia 5 | [8 empty] | 1 | [10 empty] | 1
40 | PR.40 | P-1 | I63 | spagliatoio D. | doccia 6 | [9 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 1
41 | PR.41 | P-1 | I63 | WC-HC spagliatoio D. | doccetta WC | [18 empty] | 1
42 | PR.42 | P-1 | I63 | WC-HC spagliatoio D. | lavandino HC | [24 empty] | 1
43 | PR.43 | P-1 | I62 | spagliatoio M. | lavandino 1 |  | 1
44 | PR.44 | P-1 | I62 | spagliatoio M. | lavandino 2 |  |  |  | 1
45 | PR.45 | P-1 | I62 | spagliatoio M. | lavandino 3 | [21 empty] | 1
46 | PR.46 | P-1 | I62 | spagliatoio M. | lavandino 4 |  |  |  |  | 1
47 | PR.47 | P-1 | I62 | spagliatoio M. | lavandino 5 | [12 empty] | 1
48 | PR.48 | P-1 | I62 | spagliatoio M. | doccia 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [9 empty] | 1
49 | PR.49 | P-1 | I62 | spagliatoio M. | doccia 2 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1
50 | PR.50 | P-1 | I62 | spagliatoio M. | doccia 3 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1
51 | PR.51 | P-1 | I62 | spagliatoio M. | doccia 4 | [9 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [10 empty] | 1
52 | PR.52 | P-1 | I62 | spagliatoio M. | doccia 5 | [8 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [8 empty] | 1
53 | PR.53 | P-1 | I62 | spagliatoio M. | doccia 6 | [18 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | 1
54 | PR.54 | P-1 | I62 | WC-HC spagliatoio M. | doccetta WC | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1
55 | PR.55 | P-1 | I62 | WC-HC spagliatoio M. | lavandino HC |  | 1
56 | PR.56 | P-1 | I60 | officina elettronica | lavandino 1 | [11 empty] | 1
57 | PR.57 | P-1 | I60 | officina elettronica | lavandino 2 |  |  | 1
58 | PR.58 | P-1 | I51 | locale pausa alimentazione macchina caffe | valvola
59 | PR.59 | P-1 | I55 | WC sala CTRL | lavandino | [24 empty] | 1
60 | PR.60 | P-1 | I77 | WC P.S. | lavandino 1 | [21 empty] | 1
61 | PR.61 | P-1 | I77 | WC P.S. | lavandino 2 | [23 empty] | 1
62 | PR.62 | P-1 | I77 | WC P.S. | lavandino 3 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
63 | PR.63 | P-1 | I77 | WC P.S. | lavandino 4 | [12 empty] | 1
64 | PR.64 | P-1 | I77 | WC P.S. | lavandino 5 | [22 empty] | 1
65 | PR.65 | P-1 | I80 | Sincro | lavandino 1 | [11 empty] | 1 | [12 empty] | 1
66 | PR.66 | P-1 | I80 | Sincro | lavandino 2
67 | PR.67 | P-1 | I80 | Sincro | lavandino 3 | [13 empty] | 1
68 | PR.68 | P-1 | I74 | sala motopompe antincendio | valvola | [10 empty] | 1 | [9 empty] | 1
69 | PR.69 | P-1 | CPI | centrale idrica accumulo serbatoio 1 Fredda | serbatoio 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1
70 | PR.70 | P-1 | CPI | centrale idrica accumulo serbatoio 2 Fredda | serbatoio 2 | [8 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1
71 | PR.71R | P-1 | CPI | centrale idrica bollitore Ritorno | Valvola Rit Bollitori | [8 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1
72 | PR.71 | P-1 | CPI | centrale idrica bollitore 1 | bollitore 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1
73 | PR.72 | P-1 | CPI | centrale idrica bollitore 2 | bollitore 2 | [8 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1
74 | PR.73 | PT | T03 | ambulatorio 01 | lavandino |  |  | 1
75 | PR.74 | PT | T04 | ambulatorio 02 | lavandino | [23 empty] | 1
76 | PR.75 | PT | T05 | ambulatorio 03 | lavandino |  | 1
77 | PR.76 | PT | T06 | ambulatorio 04 | lavandino | [21 empty] | 1
78 | PR.77 | PT | T07 | ambulatorio 05 | lavandino
79 | PR.78 | PT | T08 | ambulatorio 06 | lavandino |  |  |  | 1
80 | PR.79 | PT | T02 | WC-HC pazienti ingresso | lavandino HC | [22 empty] | 1 |  | 1
81 | PR.80 | PT | T02 | WC-HC pazienti ingresso | doccetta WC | [18 empty] | 1
82 | PR.81 | PT | T02 | WC M. pazienti ingresso | lavandino 1 | [12 empty] | 1
83 | PR.82 | PT | T02 | WC M. pazienti ingresso | lavandino 2 |  |  |  | 1 | [23 empty] | 1
84 | PR.83 | PT | T02 | WC D. pazienti ingresso | lavandino 1 | [14 empty] | 1
85 | PR.84 | PT | T02 | WC D. pazienti ingresso | lavandino 2 | [13 empty] | 1
86 | PR.85 | PT | T12 | vuotatoio/lavapadelle | lavapadelle
87 | PR.86 | PT | T12 | vuotatoio/lavapadelle | lavandino | [11 empty] | 1
88 | PR.87 | PT | T13 | locale pulizie | lavandino
89 | PR.88 | PT | T55 | ambulatorio infermieri | lavandino | [12 empty] | 1 | [9 empty] | 1
90 | PR.89 | PT | T53 | WC-HC accettazione | lavandino HC |  |  | 1
91 | PR.90 | PT | T53 | WC-HC accettazione | doccetta WC | [8 empty] | 1
92 | PR.91 | PT | T53 | WC accettazione | lavandino | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1
93 | PR.92 | PT | T53 | WC accettazione | doccia | [8 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1
94 | PR.93 | PT | T50 | locale bar alimentazione macchina caffe | valvola
95 | PR.94 | PT | T48 | locale risveglio | lavandino |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | 1
96 | PR.95 | PT | T44 | WC D. fronte TAC | lavandino | [23 empty] | 1
97 | PR.96 | PT | T44 | WC-HC D. fronte TAC | lavandino HC |  |  |  | 1
98 | PR.97 | PT | T44 | WC-HC D. fronte TAC | doccetta WC | [19 empty] | 1
99 | PR.98 | PT | T45 | WC D. fronte TAC | lavandino | [21 empty] | 1
100 | PR.99 | PT | T45 | WC-HC D. fronte TAC | lavandino HC
101 | PR.100 | PT | T45 | WC-HC D. fronte TAC | doccetta WC | [9 empty] | 1 | [19 empty] | 1
102 | PR.101 | PT | T15 | sala TAC 02 | lavandino
103 | PR.102 | PT | T16 | WC sala TAC 02 | lavandino | [11 empty] | 1
104 | PR.103 | PT | T20 | sala TAC 01 | lavandino |  |  | 1 | [19 empty] | 1
105 | PR.104 | PT | T42 | WC sala RM | lavandino | [13 empty] | 1 | [9 empty] | 1
106 | PR.105 | PT | T58 | locale RM | lavandino
107 | PR.106 | PT | T41 | locale decontaminazione | lavandino | [24 empty] | 1
108 | PR.107 | PT | T41 | locale decontaminazione | doccia |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1
109 | PR.108 | PT | T41 | locale decontaminazione | lavaocchi | [20 empty] | 1 | [9 empty] | 1
110 | PR.109 | PT | T41 | locale decontaminazione | doccia decontimazione | [10 empty] | 1 | [19 empty] | 1
111 | PR.110 | PT | T23 | WC PET operatori | lavandino
112 | PR.111 | PT | T38 | WC-HC decontaminazione | lavandino HC | [14 empty] | 1
113 | PR.112 | PT | T38 | WC-HC decontaminazione | doccetta WC
114 | PR.113 | PT | T38 | WC decontaminazione | lavandino |  |  | 1
115 | PR.114 | PT | T38 | WC decontaminazione | lavandino | [22 empty] | 1
116 | PR.115 | PT | T35 | WC corridoio PET | lavandino | [23 empty] | 1
117 | PR.116 | PT | T35 | WC-HC corridoio PET | lavandino HC | [13 empty] | 1
118 | PR.117 | PT | T35 | WC-HC corridoio PET | doccetta WC | [28 empty] | 1
119 | PR.118 | PT | T31 | WC sala attesa PET | lavandino |  | 1 | [12 empty] | 1
120 | PR.119 | PT | T29 | locale somministrazione radiofarmaco | lavandino |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
121 | PR.120 | PT | T28 | locale camera calda | lavandino | [21 empty] | 1
122 | PR.121 | PT | T27 | locale PET 02 | lavandino | [13 empty] | 1
123 | PR.122 | PT | T24 | locale Pet 01 | lavandino | [24 empty] | 1
124 | PR.123 | PT | T00 | contatore Acquedotto | valvola
125 | PR.124 | P1 | P37 | WC-HC lato open space P34 | lavandino HC |  |  |  |  | 1
126 | PR.125 | P1 | P37 | WC-HC lato open space P34 | doccetta WC | [8 empty] | 1 | [10 empty] | 1
127 | PR.126 | P1 | P37 | WC M. lato open space P34 | lavandino 1 | [14 empty] | 1
128 | PR.127 | P1 | P37 | WC M. lato open space P34 | lavandino 2 |  |  | 1 | [13 empty] | 1
129 | PR.128 | P1 | P37 | WC D. lato open space P34 | lavandino 1 | [22 empty] | 1
130 | PR.129 | P1 | P37 | WC D. lato open space P34 | lavandino 2 | [21 empty] | 1
131 | PR.130 | P1 | P19 | WC-HC lato open space P31 | lavandino HC | [13 empty] | 1
132 | PR.131 | P1 | P19 | WC-HC lato open space P31 | doccetta WC | [9 empty] | 1 | [18 empty] | 1
133 | PR.132 | P1 | P19 | WC M. lato open space P31 | lavandino 1 | [11 empty] | 1
134 | PR.133 | P1 | P19 | WC M. lato open space P31 | lavandino 2 |  |  |  |  | 1
135 | PR.134 | P1 | P19 | WC D. lato open space P31 | lavandino 1 |  |  | 1 | [18 empty] | 1 |  |  | 1
136 | PR.135 | P1 | P19 | WC D. lato open space P31 | lavandino 2 |  | 1 | [12 empty] | 1
137 | PR.136 | P1 | P15 | locale magazzino radiobiologia | lavandino | [23 empty] | 1
138 | PR.137 | P1 | P42 | WC-HC radiobiologia | lavandino HC | [13 empty] | 1
139 | PR.138 | P1 | P42 | WC-HC radiobiologia | doccetta WC | [7 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [10 empty] | 1
140 | PR.139 | P1 | P42 | WC radiobiologia | lavandino |  |  |  | 1 | [18 empty] | 1
141 | PR.140 | P1 | P42 | WC radiobiologia | doccia | [8 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1
142 | PR.141 | P1 | P21 | locale radiobiologia | lavandino 1 |  | 1 | [10 empty] | 1
143 | PR.142 | P1 | P21 | locale radiobiologia | lavandino 2 | [11 empty] | 1
144 | PR.143 | P2 | S17 | WC-HC M. direzione | lavandino HC | [14 empty] | 1
145 | PR.144 | P2 | S17 | WC-HC M. direzione | doccetta WC | [8 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1
146 | PR.145 | P2 | S17 | WC M. direzione | lavandino 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [16 empty] | 1
147 | PR.146 | P2 | S17 | WC M. direzione | lavandino 2 | [13 empty] | 1 | [5 empty] | 1
148 | PR.147 | P2 | S17 | WC M. direzione | lavandino 3 | [9 empty] | 1 | [12 empty] | 1
149 | PR.148 | P2 | S08 | WC-HC D. direzione | lavandino HC | [21 empty] | 1
150 | PR.149 | P2 | S08 | WC-HC D. direzione | doccetta WC | [8 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1
151 | PR.150 | P2 | S08 | WC D. direzione | lavandino 1 |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
152 | PR.151 | P2 | S08 | WC D. direzione | lavandino 2 |  | 1 | [10 empty] | 1 | [5 empty] | 1
153 | PR.152 | P2 | S08 | WC D. direzione | lavandino 3 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | [12 empty] | 1
154 | PR.153 | PT | CPT | TK 201 serbatoio osmosi | valvola | [15 empty] | 1
155 | PR.154 | PT | CPT | ACC3 serbatoio acc.DEMI | valvola | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1
|  | NUMERO DI CAMPIONAMENTO DA ESEGUIRE |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 | 2
|  | NUMERO DI CAMPIONATURE INDIVIDUATE |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 | 2