## Foglio2
SIC | TIPOLOGIA | PADRE | DESCRIZIONE | STATO | PRODUTTORE | MODELLO | SERIALE | FORMA PRESENZA | DESCRIZ.REP | TIPO LAVORO | FREQUENZA
FITTPV0001 | SCF |  | SONDE ECOGRAFICHE | NU | SONOSCAPE MEDICAL CORP. | L741 | E012021140 | ACQUISTO | PIANO TERRA - LOCALE ISOLAMENTO - T56 | MO | 12
PV6000000A0009 | DEF | PV6000000A0283 | DEFIBRILLATORE | NORMAL | SCHILLER AG | FRED EASY | 58999030478 | ACQUISTO | PIANO TERRA; RISONANZA MAGNETICA; T74 | MO | 6
PV6000000A0015 | AUB |  | AUTOCLAVE PER PICCOLI CARICHI | NORMAL | MEDICAL TRADING | PHOENIX BLU PRINTER 18 L | 44BBPG0001 | ACQUISTO | PIANO TERRA - LOCALE RISVEGLIO 2 - T51 | MO | 12
PV6000000A0022 | FBI |  | FRIGORIFERO BIOLOGICO | NORMAL | CF DI CIRO FIOCCHETTI & C SNC | MEDIKA 140 | 36157 | ACQUISTO | PIANO TERRA - LOCALE RISVEGLIO 2 - T51 | MO | 12
PV6000000A0024 | 2CZ |  | CARROZZINA | NORMAL | MORETTI SPA | CB530 | 2745856 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; CAP 2; I44 | MO | 12
PV6000000A0025 | 2CZ |  | CARROZZINA | NORMAL | MORETTI SPA | CB530 | 2745872 | ACQUISTO | PIANO TERRA; DEPOSITO MATERIALE; T66 | MO | 12
PV6000000A0026 | 2CZ |  | CARROZZINA | NORMAL | MORETTI SPA | CB150 | 2913918 | ACQUISTO | PIANO TERRA; DEPOSITO MATERIALE; T66 | MO | 12
PV6000000A0031 | MON |  | MONITOR | NORMAL | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | EXPRESSION MR200 | US33600303 | ACQUISTO | PIANO TERRA; RISONANZA MAGNETICA; T74 | MO | 12
PV6000000A0033 | DEF | PV6000000A0281 | DEFIBRILLATORE | NORMAL | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | M 5067 A HEARTSTART HS1 | A11D-05705 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; CORRIDOIO INTERNO AMBULATORI | MO | 6
PV6000000A0037 | DEF | PV6000000A0282 | DEFIBRILLATORE | NORMAL | ZOLL MEDICAL CORP | PDR 9 BS SERIE R | K-AF11D015517 | ACQUISTO | PIANO TERRA; LOCALE TAC 1-2; T17 | MO | 6
PV6000000A0039 | PPT |  | POLTRONA PER TERAPIA | NORMAL | ROLANDO SRL | T | 32209 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; AMBULATORIO 4; I08 | MO | 12
PV6000000A0043 | RAF |  | RISCALDATORE PER INFUSIONE | NORMAL | SIDAM | WARM MB | 000233 | ACQUISTO | PIANO TERRA - LOCALE RISVEGLIO 2 - T51 | MO | 12
PV6000000A0054 | PPT |  | POLTRONA PER TERAPIA | NORMAL | GIVAS SRL | AP 4096 | 001107262 | ACQUISTO | PIANO TERRA; SALA SOMMINISTRAZIONE; T64 | MO | 12
PV6000000A0056 | RAF |  | RISCALDATORE PER INFUSIONE | NORMAL | SIDAM | WARM MB | WMB593 | ACQUISTO | PIANO TERRA - LOCALE RISVEGLIO 2 - T51 | MO | 12
PV6000000A0072 | PPT |  | POLTRONA PER TERAPIA | NORMAL | GIVAS SRL | AP 4096 | 001107263 | ACQUISTO | PIANO TERRA; LOCALE TAC 1-2; T17 | MO | 12
PV6000000A0081 | DEF |  | DEFIBRILLATORE | NORMAL | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | M 5067 A HEARTSTART HS1 | A11D-05718 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; CAP 3; I45 | MO | 6
PV6000000A0084 | DEF |  | DEFIBRILLATORE | NORMAL | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | M 5067 A HEARTSTART HS1 | A11D-05654 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; UFFICIO POWER SUPPLY; I75 | MO | 6
PV6000000A0116 | MON | PV6000000A0117 | MONITOR | NORMAL | DRAEGER MEDICAL AG & CO KG | INFINITY DELTA XL | 6000576176 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; FARMACIA; I29 | MO | 12
PV6000000A0117 | ANS |  | ANESTESIA, APPARECCHIO PER | NORMAL | DRAEGER MEDICAL AG & CO KG | FABIUS MRI | ASKK-0017 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; FARMACIA; I29 | MO | 6
PV6000000A0120 | 2CZ |  | CARROZZINA | NORMAL | MORETTI SPA | CB530 | 2745850 | ACQUISTO | PIANO TERRA; DEPOSITO MATERIALE; T66 | MO | 12
PV6000000A0121 | 2CZ |  | CARROZZINA | NORMAL | MORETTI SPA | CB150 | 2913941 | ACQUISTO | PIANO TERRA; DEPOSITO MATERIALE; T66 | MO | 12
PV6000000A0122 | FBI |  | FRIGORIFERO BIOLOGICO | NORMAL | CF DI CIRO FIOCCHETTI & C SNC | MEDIKA 140 | 39423 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; LOCALE POST TRATTAMENTO; I46 | MO | 12
PV6000000A0123 | PPT |  | POLTRONA PER TERAPIA | NORMAL | ROLANDO SRL | T | 32109 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; AMBULATORIO 2; I06 | MO | 12
PV6000000A0126 | EAR | PV6000000A0117 | EMOGASANALIZZATORE PER MONITORAGGIO INTRAOPERATORIO | NORMAL | DRAEGER MEDICAL AG & CO KG | SCIO FOUR | ASKB-0050 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; FARMACIA; I29 | MO | 6
PV6000000A0127 | 006 |  | BARELLA | NORMAL | HILL ROM CO INC | 700 IB | NN | ACQUISTO | PIANO TERRA; LOCALE TAC 1-2; T17 | MO | 12
PV6000000A0136 | PIN |  | POMPA DI INFUSIONE | NORMAL | CARDINAL HEALTH SWITZERLAND 317 SARL | ALARIS GW | 135027069 | ACQUISTO | PIANO TERRA - LOCALE RISVEGLIO 2 - T51 | MO | 12
PV6000000A0137 | MCR |  | MONITOR PER CONTROLLO RESPIRAZIONE | NORMAL | ANZAI MEDICAL CO.,LTD | SENSOR PORT AZ-733VI | W1602166 | ACQUISTO | PIANO TERRA; LOCALE TAC 1-2; T17 | MO | 12
PV6000000A0140 | SAH |  | SOLLEVAMENTO MALATI, APPARECCHIO PER | NORMAL | GULDMANN AS | GL85205360 | 0000029584 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; CAP 2; I44 | MO | 12
PV6000000A0140 | SAH |  | SOLLEVAMENTO MALATI, APPARECCHIO PER | NORMAL | GULDMANN AS | GL85205360 | 0000029584 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; CAP 2; I44 | MO | 12
PV6000000A0141 | MON | PV6000000A0116 | MONITOR | NORMAL | DRAEGER MEDICAL AG & CO KG | INFINITY C700 | TPAA195534 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; FARMACIA; I29 | MO | 12
PV6000000A0198 | DEF |  | DEFIBRILLATORE | NORMAL | SCHILLER AG | FRED EASY | 58999030493 | ACQUISTO | PIANO TERRA; AMMINISTRAZIONE CLINICA; T52 | MO | 6
PV6000000A0224 | PIN |  | POMPA DI INFUSIONE | NORMAL | CARDINAL HEALTH SWITZERLAND 317 SARL | ALARIS GW | 800002046 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; AMBULATORIO; I35 | MO | 12
PV6000000A0226 | MCR |  | MONITOR PER CONTROLLO RESPIRAZIONE | NORMAL | ANZAI MEDICAL CO.,LTD | AZ-733V | C0904584-1 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; MINI TPS; I34 | MO | 12
PV6000000A0242 | 2CZ |  | CARROZZINA | NORMAL | CABLAS SRL | SEDIA AMAGNETICA R-MN-10 | 212/11 | DONAZIONE | PIANO TERRA; RISONANZA MAGNETICA; T74 | MO | 12
PV6000000A0252 | LFR |  | LAMPADA FRONTALE | GZ | HEINE OPTOTECHNIK | ML4 LED | 1105632545 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; AMBULATORIO 2; I06 | MO | 12
PV6000000A0253 | ACH | PV6000000A0283 | ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO | NORMAL | DEVILBISS HEALTH CARE UK LTD | VACU AID SUCTION UNIT 7305 P I | PI588474 | ACQUISTO | PIANO TERRA; RISONANZA MAGNETICA; T74 | MO | 12
PV6000000A0254 | ACH | PV6000000A0284 | ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO | NORMAL | DEVILBISS HEALTH CARE UK LTD | VACU AID SUCTION UNIT 7305 P I | PI588468 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; CAP 3; I45 | MO | 12
PV6000000A0264 | FBI |  | FRIGORIFERO BIOLOGICO | NORMAL | FRIMED SRL | AF 70 T | EF2025FM31020 | ACQUISTO | PIANO PRIMO; LABORATORIO RADIOBIOLOGIA; P21 | MO | 12
PV6000000A0265 | LFR |  | LAMPADA FRONTALE | GZ | HEINE OPTOTECHNIK | ML4 LED | 1106083752 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; AMBULATORIO 1 ;I05 | MO | 12
PV6000000A0266 | LFR |  | LAMPADA FRONTALE | GZ | HEINE OPTOTECHNIK | ML4 LED | 1106083753 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; LOCALE INFERMIERI; I18 | MO | 12
PV6000000A0267 | MOL |  | MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO | NORMAL | OLYMPUS OPTICAL CO LTD | BX 43 F | OH47040 | ACQUISTO | PIANO PRIMO; LABORATORIO RADIOBIOLOGIA; P21 | MO | 12
PV6000000A0270 | MOL |  | MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO | NORMAL | OLYMPUS OPTICAL CO LTD | IX 71 | 1A61933 | ACQUISTO | PIANO PRIMO; LABORATORIO RADIOBIOLOGIA; P21 | MO | 12
PV6000000A0273 | ECL |  | ECOTOMOGRAFI PORTATILI | NORMAL | SONOSCAPE MEDICAL CORP. | E2 EXP | 0728171875 | ACQUISTO | PIANO TERRA - LOCALE ISOLAMENTO - T56 | MO | 12
PV6000000A0274 | ECG |  | ELETTROCARDIOGRAFO | NU | EDAN INSTRUMENTS INC | SE-1200 EXPRESS | 460016-M20415340002 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; LABORATORIO BIOINGEGNERIA; I16 | MO
PV6000000A0275 | ECG |  | ELETTROCARDIOGRAFO | NU | EDAN INSTRUMENTS INC | SE-1200 EXPRESS | 460016-M20415340003 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; LABORATORIO BIOINGEGNERIA; I16 | MO
PV6000000A0277 | FBI |  | FRIGORIFERO BIOLOGICO | NORMAL | KW APPARECCHI SCIENTIFICI SRL | KBPR 400 C AC | MD27200 | ACQUISTO | PIANO PRIMO; LABORATORIO RADIOBIOLOGIA; P21 | MO | 12
PV6000000A0278 | CLA |  | CONGELATORE DA LABORATORIO | NORMAL | KW APPARECCHI SCIENTIFICI SRL | KFE 600 | 73084 | ACQUISTO | PIANO PRIMO; LABORATORIO RADIOBIOLOGIA; P21 | MO | 12
PV6000000A0281 | 071 |  | CARRELLO PORTA STRUMENTI (non elettrico) | NORMAL | VIVIAM MED SRL | AVALO EMERGENZA 12038-RD-9 | CARR0001000000013 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; CORRIDOIO INTERNO AMBULATORI | MO | 12
PV6000000A0282 | 071 |  | CARRELLO PORTA STRUMENTI (non elettrico) | NORMAL | VIVIAM MED SRL | AVALO EMERGENZA 12038-RD-9 | CARR0001000000010 | ACQUISTO | PIANO TERRA; LOCALE TAC 1-2; T17 | MO | 12
PV6000000A0283 | 071 |  | CARRELLO PORTA STRUMENTI (non elettrico) | NORMAL | VIVIAM MED SRL | AVALO EMERGENZA 12038-RD-9 | CARR0001000000012 | ACQUISTO | PIANO TERRA; RISONANZA MAGNETICA; T74 | MO | 12
PV6000000A0284 | 071 |  | CARRELLO PORTA STRUMENTI (non elettrico) | NORMAL | VIVIAM MED SRL | AVALO EMERGENZA 12038-RD-9 | CARR0001000000009 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; CAP 3; I45 | MO | 12
PV6000000A0291 | CSF |  | CAPPA STERILE | NORMAL | THERMO FISHER SCIENTIFIC | KS 18 | 41227022 | ACQUISTO | PIANO PRIMO; LABORATORIO RADIOBIOLOGIA; P21 | MO | 12
PV6000000A0292 | CSF |  | CAPPA STERILE | NORMAL | THERMO FISHER SCIENTIFIC | KSP 18 | 41227064 | ACQUISTO | PIANO PRIMO; LABORATORIO RADIOBIOLOGIA; P21 | MO | 12
PV6000000A0293 | IAC |  | INCUBATORE AD ANIDRIDE CARBONICA | NORMAL | THERMO FISHER SCIENTIFIC | HERACELL 150 I CAMERA INTERNA | 41197754 | ACQUISTO | PIANO PRIMO; LABORATORIO RADIOBIOLOGIA; P21 | MO | 12
PV6000000A0294 | IAC |  | INCUBATORE AD ANIDRIDE CARBONICA | NORMAL | THERMO FISHER SCIENTIFIC | HERACELL 240 I CAMERA INTERNA | 41210255 | ACQUISTO | PIANO PRIMO; LABORATORIO RADIOBIOLOGIA; P21 | MO | 12
PV6000000A0295 | ALA |  | AGITATORE DA LABORATORIO | NORMAL | VELP SCIENTIFICA SRL | ZX 3 | 197734 | ACQUISTO | PIANO PRIMO; LABORATORIO RADIOBIOLOGIA; P21 | MO | 12
PV6000000A0298 | BTL |  | BILANCIA TECNICA | NORMAL | OHAUS CORP | EB30 | 8032519388 | ACQUISTO | PIANO PRIMO; LABORATORIO RADIOBIOLOGIA; P21 | MO | 12
PV6000000A0301 | ADI |  | ARMADIO ASPIRATO A FILTRAZIONE CHIMICA | NORMAL | ASECOS GMBH | UB90.060.110.2S | A0103-127077-4614-3 | ACQUISTO | PIANO PRIMO; LABORATORIO RADIOBIOLOGIA; P21 | MO | 12
PV6000000A0302 | MDI |  | MODULO DI REGISTRAZIONE SU CD E DVD | NORMAL | RIMAGE CORP | DISCLAB DL 5200 | 5369331 | ACQUISTO | PIANO TERRA; AMMINISTRAZIONE CLINICA; T52 | MO | 12
PV6000000A0303 | ALA |  | AGITATORE DA LABORATORIO | NORMAL | VELP SCIENTIFICA SRL | ZX 3 | 197715 | ACQUISTO | PIANO PRIMO; LABORATORIO RADIOBIOLOGIA; P21 | MO | 12
PV6000000A0305 | CLA |  | CONGELATORE DA LABORATORIO | NORMAL | ARCTIKO | ULUF 450 | 1069867 | ACQUISTO | PIANO PRIMO; LABORATORIO RADIOBIOLOGIA; P21 | MO | 12
PV6000000A0323 | BTE |  | BAGNO TERMOSTATICO | NORMAL | GFL GESELLSCHAFT FUR LABORTECHNIK GMBH | 1003 | 11634711K | ACQUISTO | PIANO PRIMO; LABORATORIO RADIOBIOLOGIA; P21 | MO | 12
PV6000000A0328 | MTV | PV6000000A0244 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | NORMAL | BARCO NV | NIO 3MP 21" 1H | 2590323956 | ACQUISTO | PIANO TERRA - SALA CONTROLLO RM 2 - T19 | MO | 12
PV6000000A0329 | MTV | PV6000000A0244 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | NORMAL | BARCO NV | NIO 3MP 21" 1H | 2590324073 | ACQUISTO | PIANO TERRA - SALA CONTROLLO RM 2 - T19 | MO | 12
PV6000000A0331 | ALA |  | AGITATORE DA LABORATORIO | NORMAL | DLAB Scientific Inc. | ABS485 (REF SK-0180-S) | 219AM0000061 | ACQUISTO | PIANO PRIMO; LABORATORIO RADIOBIOLOGIA; P21 | MO | 12
PV6000000A0332 | PSI |  | POMPA A SIRINGA | NORMAL | CARDINAL HEALTH SWITZERLAND 317 SARL | ALARIS GH GUARDRAILS PLUS | 272118092 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; FARMACIA; I29 | MO | 12
PV6000000A0333 | PSI |  | POMPA A SIRINGA | NORMAL | CARDINAL HEALTH SWITZERLAND 317 SARL | ALARIS GH GUARDRAILS PLUS | 272119441 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; FARMACIA; I29 | MO | 12
PV6000000A0334 | CEN |  | CENTRIFUGA | NORMAL | THERMO FISHER SCIENTIFIC | MEGAFUGE 16R | 42854895 | ACQUISTO | PIANO PRIMO; LABORATORIO RADIOBIOLOGIA; P21 | MO | 12
PV6000000A0335 | CLA |  | CONGELATORE DA LABORATORIO | GZ | THERMO FISHER SCIENTIFIC | HERAFREEZE 300 (REF HDE30086FV) | 115499401210226 | ACQUISTO | PIANO PRIMO; LABORATORIO RADIOBIOLOGIA; P21 | MO | 12
PV6000000A0336 | AUB |  | AUTOCLAVE PER PICCOLI CARICHI | NORMAL | TECNO GAZ SPA | STERISTEAM 24 L (REF 2127A-S) | WAZVV2027 | ACQUISTO | PIANO PRIMO; LABORATORIO RADIOBIOLOGIA; P21 | MO | 12
PV6000000A0340 | AAE |  | ANALIZZATORE AUTOMATICO EMOCOLTURE | NORMAL | AGILENT TECHNOLOGIES | 800 TS | 22032838 | ACQUISTO | PIANO PRIMO; LABORATORIO RADIOBIOLOGIA; P21 | MO | 12
PV6000000A0341 | ACH |  | ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO | NORMAL | DEVILBISS HEALTH CARE UK LTD | VACU AID SUCTION UNIT 7305 P I | PI602231 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; FARMACIA; I29 | MO | 12
PV6000000A0342 | ACH | PV6000000A0282 | ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO | NORMAL | DEVILBISS HEALTH CARE UK LTD | VACU AID SUCTION UNIT 7305 P I | PI602225 | ACQUISTO | PIANO TERRA; LOCALE TAC 1-2; T17 | MO | 12
PV6000000A0343 | ACH | PV6000000A0281 | ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO | NORMAL | DEVILBISS HEALTH CARE UK LTD | VACU AID SUCTION UNIT 7305 P I | PI602224 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; CORRIDOIO INTERNO AMBULATORI | MO | 12
PV6000000A0344 | FBI |  | FRIGORIFERO BIOLOGICO | NORMAL | FRIMED SRL | SB 10 | FF0313FMK0322 | ACQUISTO | PIANO PRIMO; LABORATORIO RADIOBIOLOGIA; P21 | MO | 12
PV6000000A0345 | PAU |  | PRODUZIONE ACQUA PURA, APPARECCHIO PER | NORMAL | TKA WATER PURIFICATION SYSTEMS GMBH | SMART 2 PURE UV UF 6 LITRI/H | 1602217004062 | ACQUISTO | PIANO PRIMO; LABORATORIO RADIOBIOLOGIA; P21 | MO | 12
PV6000000A0346 | 006 |  | BARELLA | NORMAL | GIVAS SRL | BS1504 | 001258720 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; LOCALE POST TRATTAMENTO; I46 | MO | 12
PV6000000A0347 | 006 |  | BARELLA | NORMAL | GIVAS SRL | BS1504 | 001258719 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; LOCALE POST TRATTAMENTO; I46 | MO | 12
PV6000000A0354 | MTV | PV6000000A0370 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | GZ | BARCO NV | NIO 3MP 21" 1H | 2590350057 | ACQUISTO | PIANO TERRA - LOCALE REFERTAZIONE - T53 | MO | 12
PV6000000A0355 | MTV | PV6000000A0370 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | GZ | BARCO NV | NIO 3MP 21" 1H | 2590350052 | ACQUISTO | PIANO TERRA - LOCALE REFERTAZIONE - T53 | MO | 12
PV6000000A0359 | ALA |  | AGITATORE DA LABORATORIO | NORMAL | THERMO FISHER SCIENTIFIC | CIMAREC+ (REF SP88857105) | M3710517042230493 | ACQUISTO | PIANO PRIMO; LABORATORIO RADIOBIOLOGIA; P21 | MO | 12
PV6000000A0371 | PSI |  | POMPA A SIRINGA | NORMAL | CARDINAL HEALTH SWITZERLAND 317 SARL | ALARIS neXus PK TCI | 510004216 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; FARMACIA; I29 | MO | 12
PV6000000A0372 | MON |  | MONITOR | NORMAL | DRAEGER MEDICAL AG & CO KG | INFINITY C500 | 466355013 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; FARMACIA; I29 | MO | 12
PV6000000A0374 | MON |  | MONITOR | NORMAL | DRAEGER MEDICAL AG & CO KG | INFINITY M540 | 5616055875 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; FARMACIA; I29 | MO | 12
PV6000000A0375 | MON |  | MONITOR | NORMAL | DRAEGER MEDICAL AG & CO KG | INFINITY M540 | 5616134772 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; FARMACIA; I29 | MO | 12
PV6000000A0382 | 1LT |  | LAVAVETRERIE | NORMAL | MIELE & CIE GMBH CO | PG 8504 ADP | 18440126 | ACQUISTO | PIANO PRIMO; LABORATORIO RADIOBIOLOGIA; P21 | MO | 12
PV6000000A0383 | IAC |  | INCUBATORE AD ANIDRIDE CARBONICA | GZ | THERMO FISHER SCIENTIFIC | HERACELL 240 I CAMERA INTERNA | 43022682 | ACQUISTO | PIANO PRIMO; LABORATORIO RADIOBIOLOGIA; P21 | MO | 12
PV6000000A0384 | DEF | PV6000000A0284 | DEFIBRILLATORE | GZ | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | EFFICIA DFM100 | CN32674309 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; CAP 3; I45 | MO | 6
PV6000000A0396 | VPO | PV6000000A0283 | VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO | GZ | DRAEGER MEDICAL AG & CO KG | OXYLOG 3000 | ASM--0164 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; FARMACIA; I29 | MO | 6
PV6000000A0404 | INC | PV6000000A0015 | INCUBATORE | GZ | TECNO GAZ SPA | B TEST PLUS | WHZMS5731 | ACQUISTO | PIANO TERRA - LOCALE RISVEGLIO 2 - T51 | MO | 12
PV6000000A0415 | IAC |  | INCUBATORE AD ANIDRIDE CARBONICA | GZ | THERMO FISHER SCIENTIFIC | INCUBATORE AD ANIDRIDE CARBONICA | 43022671 | ACQUISTO | PIANO PRIMO; LABORATORIO RADIOBIOLOGIA; P15 | MO | 12
PV6000000A0416 | ACH |  | ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO | GZ | AEROSOL PRODUCTS LTD | VACU AID SUCTION UNIT 7325 P-I | 5PI22819143 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; LABORATORIO BIOINGEGNERIA; I16 | MO | 12
PV6000000A0417 | 1AE |  | ARMADIO DI SICUREZZA | GZ | CHEMISAFE | ARMADIO DI SICUREZZA | CH10491 | ACQUISTO | PIANO PRIMO; LABORATORIO RADIOBIOLOGIA; P15 | MO | 12
PV6000000A0421 | FBI |  | FRIGORIFERO BIOLOGICO | GZ | CF DI CIRO FIOCCHETTI & C SNC | MEDIKA 140 | 90895 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO - AMBULATORIO INFERMIERISTICO - I11 | MO | 12
PV6000000A0422 | 2BA |  | BARELLA AMAGNETICA | GZ |  | BARELLA AMAGNETICA | NN | ACQUISTO | PIANO TERRA; RISONANZA MAGNETICA; T74 | MO | 12
PV6000000A0431 | 1AD |  | ASPIRATORE DA LABORATORIO | GZ | INTEGRA BIOSCIENCES AG | VACUSIP 159010 | 2451.03 | ACQUISTO | PIANO PRIMO; LABORATORIO RADIOBIOLOGIA; P15 | MO | 12