## Foglio1
SIC | TIPOLOGIA | PADRE | DESCRIZIONE | STATO | PRODUTTORE | MODELLO | SERIALE | FORMA PRESENZA | DESCRIZ.REP | TIPO LAVORO | FREQUENZA
PV6000000A0006 | 7BP |  | BILANCIA PESA PERSONE | NORMAL | SECA CORP | 709 | 3709247061538 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; AMBULATORIO 2; I06 | CF | 12
PV6000000A0009 | DEF | PV6000000A0283 | DEFIBRILLATORE | NORMAL | SCHILLER AG | FRED EASY | 58999030478 | ACQUISTO | PIANO TERRA; RISONANZA MAGNETICA; T74 | CF | 6
PV6000000A0015 | AUB |  | AUTOCLAVE PER PICCOLI CARICHI | NORMAL | MEDICAL TRADING | PHOENIX BLU PRINTER 18 L | 44BBPG0001 | ACQUISTO | PIANO TERRA - LOCALE RISVEGLIO 2 - T51 | CF | 12
PV6000000A0022 | FBI |  | FRIGORIFERO BIOLOGICO | NORMAL | CF DI CIRO FIOCCHETTI & C SNC | MEDIKA 140 | 36157 | ACQUISTO | PIANO TERRA - LOCALE RISVEGLIO 2 - T51 | CF | 12
PV6000000A0031 | MON |  | MONITOR | NORMAL | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | EXPRESSION MR200 | US33600303 | ACQUISTO | PIANO TERRA; RISONANZA MAGNETICA; T74 | CF | 12
PV6000000A0033 | DEF | PV6000000A0281 | DEFIBRILLATORE | NORMAL | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | M 5067 A HEARTSTART HS1 | A11D-05705 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; CORRIDOIO INTERNO AMBULATORI | CF | 6
PV6000000A0036 | OOR |  | PULSOSSIMETRO | NT | DIMED SRL | LTD 800 | 1031311501802 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; LABORATORIO BIOINGEGNERIA; I16 | CF | 12
PV6000000A0037 | DEF | PV6000000A0282 | DEFIBRILLATORE | NORMAL | ZOLL MEDICAL CORP | PDR 9 BS SERIE R | K-AF11D015517 | ACQUISTO | PIANO TERRA; LOCALE TAC 1-2; T17 | CF | 6
PV6000000A0042 | 7BP |  | BILANCIA PESA PERSONE | NORMAL | SECA CORP | 709 | 3709138061171 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; AMBULATORIO 4; I08 | CF | 12
PV6000000A0043 | RAF |  | RISCALDATORE PER INFUSIONE | NORMAL | SIDAM | WARM MB | 000233 | ACQUISTO | PIANO TERRA - LOCALE RISVEGLIO 2 - T51 | CF | 12
PV6000000A0052 | 7BP |  | BILANCIA PESA PERSONE | NORMAL | SECA CORP | 761 7019008 | 5761199179524 | ACQUISTO | PIANO TERRA; LOCALE TAC 1-2; T17 | CF | 12
PV6000000A0056 | RAF |  | RISCALDATORE PER INFUSIONE | NORMAL | SIDAM | WARM MB | WMB593 | ACQUISTO | PIANO TERRA - LOCALE RISVEGLIO 2 - T51 | CF | 12
PV6000000A0062 | 7BP |  | BILANCIA PESA PERSONE | NORMAL | SECA CORP | 761 7019008 | 5761199179511 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; AMBULATORIO 3; I07 | CF | 12
PV6000000A0081 | DEF |  | DEFIBRILLATORE | NORMAL | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | M 5067 A HEARTSTART HS1 | A11D-05718 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; CAP 3; I45 | CF | 6
PV6000000A0084 | DEF |  | DEFIBRILLATORE | NORMAL | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | M 5067 A HEARTSTART HS1 | A11D-05654 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; UFFICIO POWER SUPPLY; I75 | CF | 6
PV6000000A0116 | MON | PV6000000A0117 | MONITOR | NORMAL | DRAEGER MEDICAL AG & CO KG | INFINITY DELTA XL | 6000576176 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; FARMACIA; I29 | CF | 12
PV6000000A0117 | ANS |  | ANESTESIA, APPARECCHIO PER | NORMAL | DRAEGER MEDICAL AG & CO KG | FABIUS MRI | ASKK-0017 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; FARMACIA; I29 | CF | 6
PV6000000A0122 | FBI |  | FRIGORIFERO BIOLOGICO | NORMAL | CF DI CIRO FIOCCHETTI & C SNC | MEDIKA 140 | 39423 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; LOCALE POST TRATTAMENTO; I46 | CF | 12
PV6000000A0126 | EAR | PV6000000A0117 | EMOGASANALIZZATORE PER MONITORAGGIO INTRAOPERATORIO | NORMAL | DRAEGER MEDICAL AG & CO KG | SCIO FOUR | ASKB-0050 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; FARMACIA; I29 | CF | 6
PV6000000A0136 | PIN |  | POMPA DI INFUSIONE | NORMAL | CARDINAL HEALTH SWITZERLAND 317 SARL | ALARIS GW | 135027069 | ACQUISTO | PIANO TERRA - LOCALE RISVEGLIO 2 - T51 | CF | 12
PV6000000A0141 | MON | PV6000000A0116 | MONITOR | NORMAL | DRAEGER MEDICAL AG & CO KG | INFINITY C700 | TPAA195534 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; FARMACIA; I29 | CF | 12
PV6000000A0152 | 7BP |  | BILANCIA PESA PERSONE | NORMAL | SECA CORP | 709 | 3709247061540 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; LOCALE INFERMIERI; I18 | CF | 12
PV6000000A0173 | 7BP |  | BILANCIA PESA PERSONE | NORMAL | SECA CORP | 709 | 3709138061167 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; CAP 3; I45 | CF | 12
PV6000000A0198 | DEF |  | DEFIBRILLATORE | NORMAL | SCHILLER AG | FRED EASY | 58999030493 | ACQUISTO | PIANO TERRA; AMMINISTRAZIONE CLINICA; T52 | CF | 6
PV6000000A0224 | PIN |  | POMPA DI INFUSIONE | NORMAL | CARDINAL HEALTH SWITZERLAND 317 SARL | ALARIS GW | 800002046 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; AMBULATORIO; I35 | CF | 12
PV6000000A0241 | 1FO |  | FORNO | NORMAL | UNOX | XFT180-SN | 2018I0066377 | ACQUISTO | PIANO TERRA; LOCALE TAC 1-2; T17 | CF | 12
PV6000000A0255 | 7BP |  | BILANCIA PESA PERSONE | DIS | SECA CORP | 761 7019008 | 5761063201259 | ACQUISTO | PIANO TERRA; AMBULATORIO 1; T03 | CF
PV6000000A0256 | 7BP |  | BILANCIA PESA PERSONE | NORMAL | SECA CORP | 761 7019008 | 5761063201255 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; AMBULATORIO 4; I08 | CF | 12
PV6000000A0257 | 7BP |  | BILANCIA PESA PERSONE | NORMAL | SECA CORP | 761 7019008 | 5761063201253 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; AMBULATORIO 1 ;I05 | CF | 12
PV6000000A0264 | FBI |  | FRIGORIFERO BIOLOGICO | NORMAL | FRIMED SRL | AF 70 T | EF2025FM31020 | ACQUISTO | PIANO PRIMO; LABORATORIO RADIOBIOLOGIA; P21 | CF | 12
PV6000000A0273 | ECL |  | ECOTOMOGRAFI PORTATILI | NORMAL | SONOSCAPE MEDICAL CORP. | E2 EXP | 0728171875 | ACQUISTO | PIANO TERRA - LOCALE ISOLAMENTO - T56 | CF | 12
PV6000000A0274 | ECG |  | ELETTROCARDIOGRAFO | NU | EDAN INSTRUMENTS INC | SE-1200 EXPRESS | 460016-M20415340002 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; LABORATORIO BIOINGEGNERIA; I16 | CF
PV6000000A0275 | ECG |  | ELETTROCARDIOGRAFO | NU | EDAN INSTRUMENTS INC | SE-1200 EXPRESS | 460016-M20415340003 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; LABORATORIO BIOINGEGNERIA; I16 | CF
PV6000000A0277 | FBI |  | FRIGORIFERO BIOLOGICO | NORMAL | KW APPARECCHI SCIENTIFICI SRL | KBPR 400 C AC | MD27200 | ACQUISTO | PIANO PRIMO; LABORATORIO RADIOBIOLOGIA; P21 | CF | 12
PV6000000A0278 | CLA |  | CONGELATORE DA LABORATORIO | NORMAL | KW APPARECCHI SCIENTIFICI SRL | KFE 600 | 73084 | ACQUISTO | PIANO PRIMO; LABORATORIO RADIOBIOLOGIA; P21 | CF | 12
PV6000000A0279 | OOR |  | PULSOSSIMETRO | NORMAL | HUNAN ACCURATE BIO-MEDICAL CO.,LTD | FS10C | 26737 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; LOCALE INFERMIERI; I18 | CF | 12
PV6000000A0296 | BTE |  | BAGNO TERMOSTATICO | NORMAL | GFL GESELLSCHAFT FUR LABORTECHNIK GMBH | 1003 | 11636011K | ACQUISTO | PIANO PRIMO; LABORATORIO RADIOBIOLOGIA; P21 | CF | 12
PV6000000A0298 | BTL |  | BILANCIA TECNICA | NORMAL | OHAUS CORP | EB30 | 8032519388 | ACQUISTO | PIANO PRIMO; LABORATORIO RADIOBIOLOGIA; P21 | CF | 12
PV6000000A0305 | CLA |  | CONGELATORE DA LABORATORIO | NORMAL | ARCTIKO | ULUF 450 | 1069867 | ACQUISTO | PIANO PRIMO; LABORATORIO RADIOBIOLOGIA; P21 | CF | 12
PV6000000A0307 | 1PU |  | PIPETTA AUTOMATICA | NORMAL | EPPENDORF AG | RESEARCH PLUS 100-1000 µL | 268617A | ACQUISTO | PIANO PRIMO; LABORATORIO RADIOBIOLOGIA; P21 | CF | 12
PV6000000A0308 | 1PU |  | PIPETTA AUTOMATICA | NORMAL | EPPENDORF AG | RESEARCH PLUS 0.1-2.5 µL | 283179A | ACQUISTO | PIANO PRIMO; LABORATORIO RADIOBIOLOGIA; P21 | CF | 12
PV6000000A0309 | 1PU |  | PIPETTA AUTOMATICA | NORMAL | EPPENDORF AG | RESEARCH PLUS 0.1-2.5 µL | G21794B | ACQUISTO | PIANO PRIMO; LABORATORIO RADIOBIOLOGIA; P21 | CF | 12
PV6000000A0310 | 1PU |  | PIPETTA AUTOMATICA | NORMAL | EPPENDORF AG | RESEARCH PLUS 100-1000 µL | G35461B | ACQUISTO | PIANO PRIMO; LABORATORIO RADIOBIOLOGIA; P21 | CF | 12
PV6000000A0311 | 1PU |  | PIPETTA AUTOMATICA | NORMAL | EPPENDORF AG | RESEARCH PLUS 100-1000 µL | G35795B | ACQUISTO | PIANO PRIMO; LABORATORIO RADIOBIOLOGIA; P21 | CF | 12
PV6000000A0312 | 1PU |  | PIPETTA AUTOMATICA | NORMAL | EPPENDORF AG | RESEARCH PLUS 0.5-10 µL | H59471B | ACQUISTO | PIANO PRIMO; LABORATORIO RADIOBIOLOGIA; P21 | CF | 12
PV6000000A0313 | 1PU |  | PIPETTA AUTOMATICA | NORMAL | EPPENDORF AG | RESEARCH PLUS 0.5-10 µL | H59473B | ACQUISTO | PIANO PRIMO; LABORATORIO RADIOBIOLOGIA; P21 | CF | 12
PV6000000A0314 | 1PU |  | PIPETTA AUTOMATICA | NORMAL | EPPENDORF AG | RESEARCH PLUS 0.5-10 µL | H59918B | ACQUISTO | PIANO PRIMO; LABORATORIO RADIOBIOLOGIA; P21 | CF | 12
PV6000000A0315 | 1PU |  | PIPETTA AUTOMATICA | NORMAL | EPPENDORF AG | RESEARCH PLUS 10-100 µL | H61202B | ACQUISTO | PIANO PRIMO; LABORATORIO RADIOBIOLOGIA; P21 | CF | 12
PV6000000A0316 | 1PU |  | PIPETTA AUTOMATICA | NORMAL | EPPENDORF AG | RESEARCH PLUS 10-100 µL | H61206B | ACQUISTO | PIANO PRIMO; LABORATORIO RADIOBIOLOGIA; P21 | CF | 12
PV6000000A0317 | 1PU |  | PIPETTA AUTOMATICA | NORMAL | EPPENDORF AG | RESEARCH PLUS 10-100 µL | H61307B | ACQUISTO | PIANO PRIMO; LABORATORIO RADIOBIOLOGIA; P21 | CF | 12
PV6000000A0318 | 1PU |  | PIPETTA AUTOMATICA | NORMAL | EPPENDORF AG | RESEARCH PLUS 10-100 µL | I20977B | ACQUISTO | PIANO PRIMO; LABORATORIO RADIOBIOLOGIA; P21 | CF | 12
PV6000000A0323 | BTE |  | BAGNO TERMOSTATICO | NORMAL | GFL GESELLSCHAFT FUR LABORTECHNIK GMBH | 1003 | 11634711K | ACQUISTO | PIANO PRIMO; LABORATORIO RADIOBIOLOGIA; P21 | CF | 12
PV6000000A0326 | OOR |  | PULSOSSIMETRO | NORMAL | Xuzhou Yongkang Electronic Science Technology Co.,Ltd | YK-80B | 20121301195128 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; LOCALE INFERMIERI; I18 | CF | 12
PV6000000A0330 | BAE |  | BILANCIA ANALITICA | NORMAL | OHAUS CORP | Pioneer PX 323 | C127111433 | ACQUISTO | PIANO PRIMO; LABORATORIO RADIOBIOLOGIA; P21 | CF | 12
PV6000000A0332 | PSI |  | POMPA A SIRINGA | NORMAL | CARDINAL HEALTH SWITZERLAND 317 SARL | ALARIS GH GUARDRAILS PLUS | 272118092 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; FARMACIA; I29 | CF | 12
PV6000000A0333 | PSI |  | POMPA A SIRINGA | NORMAL | CARDINAL HEALTH SWITZERLAND 317 SARL | ALARIS GH GUARDRAILS PLUS | 272119441 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; FARMACIA; I29 | CF | 12
PV6000000A0334 | CEN |  | CENTRIFUGA | NORMAL | THERMO FISHER SCIENTIFIC | MEGAFUGE 16R | 42854895 | ACQUISTO | PIANO PRIMO; LABORATORIO RADIOBIOLOGIA; P21 | CF | 12
PV6000000A0335 | CLA |  | CONGELATORE DA LABORATORIO | GZ | THERMO FISHER SCIENTIFIC | HERAFREEZE 300 (REF HDE30086FV) | 115499401210226 | ACQUISTO | PIANO PRIMO; LABORATORIO RADIOBIOLOGIA; P21 | CF | 12
PV6000000A0337 | OOR | PV6000000A0281 | PULSOSSIMETRO | NORMAL | HUNAN ACCURATE BIO-MEDICAL CO.,LTD | FS10C | 22148 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; CORRIDOIO INTERNO AMBULATORI | CF | 12
PV6000000A0338 | OOR | PV6000000A0282 | PULSOSSIMETRO | NORMAL | HUNAN ACCURATE BIO-MEDICAL CO.,LTD | FS10C | 22136 | ACQUISTO | PIANO TERRA; LOCALE TAC 1-2; T17 | CF | 12
PV6000000A0339 | OOR |  | PULSOSSIMETRO | NORMAL | HUNAN ACCURATE BIO-MEDICAL CO.,LTD | FS10C | 22348 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; CAP 3; I45 | CF | 12
PV6000000A0344 | FBI |  | FRIGORIFERO BIOLOGICO | NORMAL | FRIMED SRL | SB 10 | FF0313FMK0322 | ACQUISTO | PIANO PRIMO; LABORATORIO RADIOBIOLOGIA; P21 | CF | 12
PV6000000A0358 | 1PU |  | PIPETTA AUTOMATICA | NORMAL | CLEARLINE | 20-200 µL - 8 canali | C64730008 | ACQUISTO | PIANO PRIMO; LABORATORIO RADIOBIOLOGIA; P21 | CF | 12
PV6000000A0371 | PSI |  | POMPA A SIRINGA | NORMAL | CARDINAL HEALTH SWITZERLAND 317 SARL | ALARIS neXus PK TCI | 510004216 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; FARMACIA; I29 | CF | 12
PV6000000A0374 | MON |  | MONITOR | NORMAL | DRAEGER MEDICAL AG & CO KG | INFINITY M540 | 5616055875 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; FARMACIA; I29 | CF | 12
PV6000000A0375 | MON |  | MONITOR | NORMAL | DRAEGER MEDICAL AG & CO KG | INFINITY M540 | 5616134772 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; FARMACIA; I29 | CF | 12
PV6000000A0384 | DEF | PV6000000A0284 | DEFIBRILLATORE | GZ | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | EFFICIA DFM100 | CN32674309 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; CAP 3; I45 | CF | 6
PV6000000A0392 | 1PU |  | PIPETTA AUTOMATICA | NORMAL | EPPENDORF AG | MULTIPETTE M4 | K61339M | ACQUISTO | PIANO PRIMO; LABORATORIO RADIOBIOLOGIA; P21 | CF | 12
PV6000000A0393 | 1PU |  | PIPETTA AUTOMATICA | NORMAL | EPPENDORF AG | RESEARCH PLUS 10-100 µL | Q70173L | ACQUISTO | PIANO PRIMO; LABORATORIO RADIOBIOLOGIA; P21 | CF | 12
PV6000000A0394 | 1PU |  | PIPETTA AUTOMATICA | NORMAL | EPPENDORF AG | Clearline 20-200 µL | D64730021 | ACQUISTO | PIANO PRIMO; LABORATORIO RADIOBIOLOGIA; P21 | CF | 12
PV6000000A0396 | VPO | PV6000000A0283 | VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO | GZ | DRAEGER MEDICAL AG & CO KG | OXYLOG 3000 | ASM--0164 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; FARMACIA; I29 | CF | 6
PV6000000A0404 | INC | PV6000000A0015 | INCUBATORE | GZ | TECNO GAZ SPA | B TEST PLUS | WHZMS5731 | ACQUISTO | PIANO TERRA - LOCALE RISVEGLIO 2 - T51 | CF | 12
PV6000000A0405 | 1PU |  | PIPETTA AUTOMATICA | GZ | EPPENDORF AG | RESEARCH PLUS 0.5-10 uL | L27133M | ACQUISTO | PIANO PRIMO; LABORATORIO RADIOBIOLOGIA; P15 | CF | 12
PV6000000A0406 | 1PU |  | PIPETTA AUTOMATICA | GZ | EPPENDORF AG | RESEARCH PLUS 10-100 µL | K43240M | ACQUISTO | PIANO PRIMO; LABORATORIO RADIOBIOLOGIA; P15 | CF | 12
PV6000000A0407 | 1PU |  | PIPETTA AUTOMATICA | GZ | EPPENDORF AG | RESEARCH PLUS 100-1000 µL | K54603M | ACQUISTO | PIANO PRIMO; LABORATORIO RADIOBIOLOGIA; P15 | CF | 12
PV6000000A0410 | OOR | PV6000000A0177 | PULSOSSIMETRO | GZ | HUNAN ACCURATE BIO-MEDICAL CO.,LTD | FSC10C | 22598 | ACQUISTO | PIANO TERRA; LOCALE TAC 1-2; T17 | CF | 12
PV6000000A0411 | OOR | PV6000000A0177 | PULSOSSIMETRO | GZ | HUNAN ACCURATE BIO-MEDICAL CO.,LTD | FS10C | 22614 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; LOCALE POST TRATTAMENTO; I46 | CF | 12
PV6000000A0412 | OOR | PV6000000A0283 | PULSOSSIMETRO | GZ | HUNAN ACCURATE BIO-MEDICAL CO.,LTD | FS10C | 22808 | ACQUISTO | PIANO TERRA; RISONANZA MAGNETICA; T74 | CF | 12
PV6000000A0415 | IAC |  | INCUBATORE AD ANIDRIDE CARBONICA | GZ | THERMO FISHER SCIENTIFIC | INCUBATORE AD ANIDRIDE CARBONICA | 43022671 | ACQUISTO | PIANO PRIMO; LABORATORIO RADIOBIOLOGIA; P15 | CF | 12
PV6000000A0416 | ACH |  | ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO | GZ | AEROSOL PRODUCTS LTD | VACU AID SUCTION UNIT 7325 P-I | 5PI22819143 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; LABORATORIO BIOINGEGNERIA; I16 | CF | 12
PV6000000A0421 | FBI |  | FRIGORIFERO BIOLOGICO | GZ | CF DI CIRO FIOCCHETTI & C SNC | MEDIKA 140 | 90895 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO - AMBULATORIO INFERMIERISTICO - I11 | CF | 12
PV6000000A0423 | 1PU |  | PIPETTA AUTOMATICA | GZ | EPPENDORF AG | RESEARCH PLUS 100-200 µL | J24758N | ACQUISTO | PIANO PRIMO; LABORATORIO RADIOBIOLOGIA; P15 | CF | 12
PV6000000A0424 | 1PU |  | PIPETTA AUTOMATICA | GZ | EPPENDORF AG | RESEARCH PLUS 20-200 µL | L396441N | ACQUISTO | PIANO PRIMO; LABORATORIO RADIOBIOLOGIA; P15 | CF | 12
PV6000000A0425 | 1PU |  | PIPETTA AUTOMATICA | GZ | EPPENDORF AG | RESEARCH PLUS 100-1000 µL | J24664N | ACQUISTO | PIANO PRIMO; LABORATORIO RADIOBIOLOGIA; P15 | CF | 12
PV6000000A0426 | 1PU |  | PIPETTA AUTOMATICA | GZ | EPPENDORF AG | RESEARCH PLUS 2-20 µL | L07990N | ACQUISTO | PIANO PRIMO; LABORATORIO RADIOBIOLOGIA; P15 | CF | 12
PV6000000A0427 | 1PU |  | PIPETTA AUTOMATICA | GZ | EPPENDORF AG | RESEARCH PLUS 20-200 µL | L40044N | ACQUISTO | PIANO PRIMO; LABORATORIO RADIOBIOLOGIA; P15 | CF | 12
PV6000000A0428 | 1PU |  | PIPETTA AUTOMATICA | GZ | EPPENDORF AG | RESEARCH PLUS 2-20 µL | L08021N | ACQUISTO | PIANO PRIMO; LABORATORIO RADIOBIOLOGIA; P15 | CF | 12