## Foglio1
SIC | TIPOLOGIA | PADRE | DESCRIZIONE | STATO | PRODUTTORE | MODELLO | SERIALE | FORMA PRESENZA | DESCRIZ.REP | TIPO LAVORO | FREQUENZA
PV6000000A0001 | LAI |  | FONTE LUMINOSA GENERICA (PER ES: LAMPADE DA VISITA AMB.) | NORMAL | AFMA | 100 LF | NN | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; AMBULATORIO 1 ;I05 | VS | 24
PV6000000A0001 | LAI |  | FONTE LUMINOSA GENERICA (PER ES: LAMPADE DA VISITA AMB.) | NORMAL | AFMA | 100 LF | NN | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; AMBULATORIO 1 ;I05 | VS | 24
PV6000000A0007 | LAI |  | FONTE LUMINOSA GENERICA (PER ES: LAMPADE DA VISITA AMB.) | NORMAL | AFMA | 100 LF | NN | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; AMBULATORIO 2; I06 | VS | 24
PV6000000A0007 | LAI |  | FONTE LUMINOSA GENERICA (PER ES: LAMPADE DA VISITA AMB.) | NORMAL | AFMA | 100 LF | NN | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; AMBULATORIO 2; I06 | VS | 24
PV6000000A0009 | DEF | PV6000000A0283 | DEFIBRILLATORE | NORMAL | SCHILLER AG | FRED EASY | 58999030478 | ACQUISTO | PIANO TERRA; RISONANZA MAGNETICA; T74 | VS | 12
PV6000000A0009 | DEF | PV6000000A0283 | DEFIBRILLATORE | NORMAL | SCHILLER AG | FRED EASY | 58999030478 | ACQUISTO | PIANO TERRA; RISONANZA MAGNETICA; T74 | VS | 12
PV6000000A0011 | LAI |  | FONTE LUMINOSA GENERICA (PER ES: LAMPADE DA VISITA AMB.) | NORMAL | AFMA | 100 LF | NN | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; AMBULATORIO 3; I07 | VS | 24
PV6000000A0011 | LAI |  | FONTE LUMINOSA GENERICA (PER ES: LAMPADE DA VISITA AMB.) | NORMAL | AFMA | 100 LF | NN | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; AMBULATORIO 3; I07 | VS | 24
PV6000000A0015 | AUB |  | AUTOCLAVE PER PICCOLI CARICHI | NORMAL | MEDICAL TRADING | PHOENIX BLU PRINTER 18 L | 44BBPG0001 | ACQUISTO | PIANO TERRA - LOCALE RISVEGLIO 2 - T51 | VS | 24
PV6000000A0015 | AUB |  | AUTOCLAVE PER PICCOLI CARICHI | NORMAL | MEDICAL TRADING | PHOENIX BLU PRINTER 18 L | 44BBPG0001 | ACQUISTO | PIANO TERRA - LOCALE RISVEGLIO 2 - T51 | VS | 24
PV6000000A0020 | LAI |  | FONTE LUMINOSA GENERICA (PER ES: LAMPADE DA VISITA AMB.) | NORMAL | AFMA | 100 LF | NN | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; AMBULATORIO 4; I08 | VS | 24
PV6000000A0020 | LAI |  | FONTE LUMINOSA GENERICA (PER ES: LAMPADE DA VISITA AMB.) | NORMAL | AFMA | 100 LF | NN | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; AMBULATORIO 4; I08 | VS | 24
PV6000000A0022 | FBI |  | FRIGORIFERO BIOLOGICO | NORMAL | CF DI CIRO FIOCCHETTI & C SNC | MEDIKA 140 | 36157 | ACQUISTO | PIANO TERRA - LOCALE RISVEGLIO 2 - T51 | VS | 24
PV6000000A0022 | FBI |  | FRIGORIFERO BIOLOGICO | NORMAL | CF DI CIRO FIOCCHETTI & C SNC | MEDIKA 140 | 36157 | ACQUISTO | PIANO TERRA - LOCALE RISVEGLIO 2 - T51 | VS | 24
PV6000000A0030 | IRM |  | INIETTORE PER RISONANZA MAGNETICA | NORMAL | MEDRAD INC | SPECTRIS SOLARIS EP | 301201244552 | ACQUISTO | PIANO TERRA; RISONANZA MAGNETICA; T74 | VS | 12
PV6000000A0030 | IRM |  | INIETTORE PER RISONANZA MAGNETICA | NORMAL | MEDRAD INC | SPECTRIS SOLARIS EP | 301201244552 | ACQUISTO | PIANO TERRA; RISONANZA MAGNETICA; T74 | VS | 12
PV6000000A0031 | MON |  | MONITOR | NORMAL | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | EXPRESSION MR200 | US33600303 | ACQUISTO | PIANO TERRA; RISONANZA MAGNETICA; T74 | VS | 12
PV6000000A0033 | DEF | PV6000000A0281 | DEFIBRILLATORE | NORMAL | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | M 5067 A HEARTSTART HS1 | A11D-05705 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; CORRIDOIO INTERNO AMBULATORI | VS | 12
PV6000000A0033 | DEF | PV6000000A0281 | DEFIBRILLATORE | NORMAL | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | M 5067 A HEARTSTART HS1 | A11D-05705 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; CORRIDOIO INTERNO AMBULATORI | VS | 12
PV6000000A0036 | OOR |  | PULSOSSIMETRO | NT | DIMED SRL | LTD 800 | 1031311501802 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; LABORATORIO BIOINGEGNERIA; I16 | VS | 12
PV6000000A0037 | DEF | PV6000000A0282 | DEFIBRILLATORE | NORMAL | ZOLL MEDICAL CORP | PDR 9 BS SERIE R | K-AF11D015517 | ACQUISTO | PIANO TERRA; LOCALE TAC 1-2; T17 | VS | 12
PV6000000A0037 | DEF | PV6000000A0282 | DEFIBRILLATORE | NORMAL | ZOLL MEDICAL CORP | PDR 9 BS SERIE R | K-AF11D015517 | ACQUISTO | PIANO TERRA; LOCALE TAC 1-2; T17 | VS | 12
PV6000000A0040 | FSE |  | CARRELLO SERVITORE PER ENDOSCOPI | NU | XION MEDICAL GMBH | ENDOCOMPACT S | 150818 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; DEPOSITO SISTEMI IMMOBILIZZAZIONE; I12B | VS | 24
PV6000000A0041 | VAF | PV6000000A0040 | VIDEO NASO FARINGO/LARINGOSCOPIO | NU | XION MEDICAL GMBH | EV-NC | 156511 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; DEPOSITO SISTEMI IMMOBILIZZAZIONE; I12B | VS | 24
PV6000000A0043 | RAF |  | RISCALDATORE PER INFUSIONE | NORMAL | SIDAM | WARM MB | 000233 | ACQUISTO | PIANO TERRA - LOCALE RISVEGLIO 2 - T51 | VS | 12
PV6000000A0054 | PPT |  | POLTRONA PER TERAPIA | NORMAL | GIVAS SRL | AP 4096 | 001107262 | ACQUISTO | PIANO TERRA; SALA SOMMINISTRAZIONE; T64 | VS | 12
PV6000000A0056 | RAF |  | RISCALDATORE PER INFUSIONE | NORMAL | SIDAM | WARM MB | WMB593 | ACQUISTO | PIANO TERRA - LOCALE RISVEGLIO 2 - T51 | VS | 12
PV6000000A0061 | IAG |  | INIETTORE ANGIOGRAFICO | NU | MEDRAD INC | STELLANT D | 301422636642 | ACQUISTO | PIANO TERRA; LOCALE PET; T40 | VS | 12
PV6000000A0064 | SAN | PV6000000A0067 | SISTEMA LASER DI POSIZIONAMENTO PAZIENTE | NORMAL | DIACOR INC | CENTRALITE | 32065 | ACQUISTO | PIANO TERRA; LOCALE TAC 1-2; T17 | VS | 12
PV6000000A0065 | SAN | PV6000000A0067 | SISTEMA LASER DI POSIZIONAMENTO PAZIENTE | NORMAL | DIACOR INC | CENTRALITE | 32064 | ACQUISTO | PIANO TERRA; LOCALE TAC 1-2; T17 | VS | 12
PV6000000A0066 | SAN | PV6000000A0067 | SISTEMA LASER DI POSIZIONAMENTO PAZIENTE | NORMAL | DIACOR INC | CENTRALITE | 32066 | ACQUISTO | PIANO TERRA; LOCALE TAC 1-2; T17 | VS | 12
PV6000000A0067 | TAC |  | TOMOGRAFO ASSIALE COMPUTERIZZATO | NORMAL | SIEMENS AG | SOMATOM SENSATION OPEN | 1011312971 | ACQUISTO | PIANO TERRA; LOCALE TAC 1-2; T17 | VS | 12
PV6000000A0068 | 017 |  | LASER, GENERATORE PER | NORMAL | POLITECNICO DI MILANO | O.T.S.C.T. | NN | ACQUISTO | PIANO TERRA; LOCALE TAC 1-2; T17 | VS | 12
PV6000000A0069 | IAG |  | INIETTORE ANGIOGRAFICO | NORMAL | MEDRAD INC | STELLANT D | 32062 | ACQUISTO | PIANO TERRA; LOCALE TAC 1-2; T17 | VS | 12
PV6000000A0072 | PPT |  | POLTRONA PER TERAPIA | NORMAL | GIVAS SRL | AP 4096 | 001107263 | ACQUISTO | PIANO TERRA; LOCALE TAC 1-2; T17 | VS | 12
PV6000000A0076 | IAS |  | INIETTORE MULTIPLO DI MEZZI DI CONTRASTO | NU | TEMA SINERGIE SRL | Karl100 | 14318 | ACQUISTO | PIANO TERRA; SALA SOMMINISTRAZIONE; T64 | VS | 12
PV6000000A0081 | DEF |  | DEFIBRILLATORE | NORMAL | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | M 5067 A HEARTSTART HS1 | A11D-05718 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; CAP 3; I45 | VS | 12
PV6000000A0081 | DEF |  | DEFIBRILLATORE | NORMAL | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | M 5067 A HEARTSTART HS1 | A11D-05718 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; CAP 3; I45 | VS | 12
PV6000000A0084 | DEF |  | DEFIBRILLATORE | NORMAL | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | M 5067 A HEARTSTART HS1 | A11D-05654 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; UFFICIO POWER SUPPLY; I75 | VS | 12
PV6000000A0084 | DEF |  | DEFIBRILLATORE | NORMAL | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | M 5067 A HEARTSTART HS1 | A11D-05654 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; UFFICIO POWER SUPPLY; I75 | VS | 12
PV6000000A0098 | 2PC | PV6000000A0302 | PC, MONITOR PER | NORMAL | DELL COMPUTER CORP | E2016H | CN-01-M2XX-74261-6AG-1D1U-A01 | ACQUISTO | PIANO TERRA; AMMINISTRAZIONE CLINICA; T52 | VS | 24
PV6000000A0100 | TRM |  | TOMOGRAFI A MAGNETE CHIUSO CON INTENSITA' DI CAMPO SUPERIORE A 2T E INFERIORE O UGUALE A 4T | NORMAL | SIEMENS HEALTHCARE GMBH | MAGNETOM SKYRA | 1043927354 | ACQUISTO | PIANO TERRA; RISONANZA MAGNETICA; T74 | VS | 12
PV6000000A0102 | GUT | PV6000000A0190 | GENERATORE D'ALTA TENSIONE PER GRUPPO RADIOLOGICO | NORMAL | SEDECAL | SHF-835 | G-28330 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; SALA TRATTAMENTO 1; | VS | 12
PV6000000A0103 | GUT | PV6000000A0190 | GENERATORE D'ALTA TENSIONE PER GRUPPO RADIOLOGICO | NORMAL | SEDECAL | SHF-835 | G-28323 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; SALA TRATTAMENTO 1; | VS | 12
PV6000000A0104 | GUT | PV6000000A0156 | GENERATORE D'ALTA TENSIONE PER GRUPPO RADIOLOGICO | NORMAL | SEDECAL | SHF-835 | G-30070 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; SALA TRATTAMENTO 3; | VS | 12
PV6000000A0105 | GUT | PV6000000A0156 | GENERATORE D'ALTA TENSIONE PER GRUPPO RADIOLOGICO | NORMAL | SEDECAL | SHF-835 | G-30076 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; SALA TRATTAMENTO 3; | VS | 12
PV6000000A0106 | 1PC |  | PERSONAL COMPUTER | NORMAL | ASUS | VIVO VC65 | H1HSAC010423 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; SALA TRATTAMENTO 3; | VS | 12
PV6000000A0107 | 2PC | PV6000000A0106 | PC, MONITOR PER | NORMAL | ACER INC | T231H | ETLN40W006023035534300 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; SALA CONTROLLO TRATTAMENTO 3; I33 | VS | 24
PV6000000A0108 | 2PC | PV6000000A0166 | PC, MONITOR PER | NORMAL | DELL COMPUTER CORP | IN 1930 C | CN-09JWYX-64180-22L-0SNL | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; CAP 3; I45 | VS | 24
PV6000000A0108 | 2PC | PV6000000A0166 | PC, MONITOR PER | NORMAL | DELL COMPUTER CORP | IN 1930 C | CN-09JWYX-64180-22L-0SNL | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; CAP 3; I45 | VS | 24
PV6000000A0109 | ACV |  | ANALISI CINEMATICA, SISTEMA PER | NORMAL | BTS BIOENGINEERING SPA | SMART DX | 1215-0169 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; LABORATORIO BIOINGEGNERIA; I16 | VS | 12
PV6000000A0110 | 2PC |  | PC, MONITOR PER | NORMAL | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | 240S | 140624-12 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; MINI TPS; I34 | VS | 24
PV6000000A0110 | 2PC |  | PC, MONITOR PER | NORMAL | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | 240S | 140624-12 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; MINI TPS; I34 | VS | 24
PV6000000A0111 | TVC | PV6000000A0202 | TELECAMERA | NORMAL | BTS BIOENGINEERING SPA | SMART DX 400 | TVC1-SDX-C7-1509-201 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; LABORATORIO BIOINGEGNERIA; I16 | VS | 12
PV6000000A0112 | TVC | PV6000000A0109 | TELECAMERA | NORMAL | BTS BIOENGINEERING SPA | SMART DX 400 | TVC3-SDX-C7-1505-156 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; SALA TRATTAMENTO 2; | VS | 12
PV6000000A0113 | TVC | PV6000000A0202 | TELECAMERA | NORMAL | BTS BIOENGINEERING SPA | SMART DX 400 | TVC2-SDX-C7-1511-211 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; LABORATORIO BIOINGEGNERIA; I16 | VS | 12
PV6000000A0114 | SAN |  | SISTEMA LASER DI POSIZIONAMENTO PAZIENTE | NORMAL | MITSUBISHI ELECTRIC CORP | RV-2FB | FE603009A | ACQUISTO | PIANO TERRA; LOCALE TAC 1-2; T17 | VS | 12
PV6000000A0114 | SAN |  | SISTEMA LASER DI POSIZIONAMENTO PAZIENTE | NORMAL | MITSUBISHI ELECTRIC CORP | RV-2FB | FE603009A | ACQUISTO | PIANO TERRA; LOCALE TAC 1-2; T17 | VS | 12
PV6000000A0115 | SAN |  | SISTEMA LASER DI POSIZIONAMENTO PAZIENTE | NORMAL | MITSUBISHI ELECTRIC CORP | RV-4FL | FF612012R | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; LABORATORIO BIOINGEGNERIA; I16 | VS | 12
PV6000000A0115 | SAN |  | SISTEMA LASER DI POSIZIONAMENTO PAZIENTE | NORMAL | MITSUBISHI ELECTRIC CORP | RV-4FL | FF612012R | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; LABORATORIO BIOINGEGNERIA; I16 | VS | 12
PV6000000A0116 | MON | PV6000000A0117 | MONITOR | NORMAL | DRAEGER MEDICAL AG & CO KG | INFINITY DELTA XL | 6000576176 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; FARMACIA; I29 | VS | 12
PV6000000A0117 | ANS |  | ANESTESIA, APPARECCHIO PER | NORMAL | DRAEGER MEDICAL AG & CO KG | FABIUS MRI | ASKK-0017 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; FARMACIA; I29 | VS | 12
PV6000000A0117 | ANS |  | ANESTESIA, APPARECCHIO PER | NORMAL | DRAEGER MEDICAL AG & CO KG | FABIUS MRI | ASKK-0017 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; FARMACIA; I29 | VS | 12
PV6000000A0122 | FBI |  | FRIGORIFERO BIOLOGICO | NORMAL | CF DI CIRO FIOCCHETTI & C SNC | MEDIKA 140 | 39423 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; LOCALE POST TRATTAMENTO; I46 | VS | 24
PV6000000A0126 | EAR | PV6000000A0117 | EMOGASANALIZZATORE PER MONITORAGGIO INTRAOPERATORIO | NORMAL | DRAEGER MEDICAL AG & CO KG | SCIO FOUR | ASKB-0050 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; FARMACIA; I29 | VS | 12
PV6000000A0126 | EAR | PV6000000A0117 | EMOGASANALIZZATORE PER MONITORAGGIO INTRAOPERATORIO | NORMAL | DRAEGER MEDICAL AG & CO KG | SCIO FOUR | ASKB-0050 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; FARMACIA; I29 | VS | 12
PV6000000A0131 | 2PC |  | PC, MONITOR PER | DIS | HEWLETT PACKARD CO | COMPAQ LA 1951 G | CNK11901BM | ACQUISTO | PIANO TERRA; SALA ANAMNESI; T48 | VS | 24
PV6000000A0133 | 2PC | PV6000000A0357 | PC, MONITOR PER | NORMAL | HEWLETT PACKARD CO | ELITE DISPLAY E221C | CNK3430NBL | ACQUISTO | PIANO TERRA - LOCALE REFERTAZIONE - T53 | VS | 24
PV6000000A0136 | PIN |  | POMPA DI INFUSIONE | NORMAL | CARDINAL HEALTH SWITZERLAND 317 SARL | ALARIS GW | 135027069 | ACQUISTO | PIANO TERRA - LOCALE RISVEGLIO 2 - T51 | VS | 12
PV6000000A0137 | MCR |  | MONITOR PER CONTROLLO RESPIRAZIONE | NORMAL | ANZAI MEDICAL CO.,LTD | SENSOR PORT AZ-733VI | W1602166 | ACQUISTO | PIANO TERRA; LOCALE TAC 1-2; T17 | VS | 12
PV6000000A0138 | MCR | PV6000000A0137 | MONITOR PER CONTROLLO RESPIRAZIONE | NORMAL | ANZAI MEDICAL CO.,LTD | RELAY BOX | W1602166-1 | ACQUISTO | PIANO TERRA; LOCALE TAC 1-2; T17 | VS | 24
PV6000000A0139 | MCR | PV6000000A0137 | MONITOR PER CONTROLLO RESPIRAZIONE | NORMAL | ANZAI MEDICAL CO.,LTD | GATE DISABLE SWITCH | W1602166-2 | ACQUISTO | PIANO TERRA; LOCALE TAC 1-2; T17 | VS | 24
PV6000000A0140 | SAH |  | SOLLEVAMENTO MALATI, APPARECCHIO PER | NORMAL | GULDMANN AS | GL85205360 | 0000029584 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; CAP 2; I44 | VS | 24
PV6000000A0140 | SAH |  | SOLLEVAMENTO MALATI, APPARECCHIO PER | NORMAL | GULDMANN AS | GL85205360 | 0000029584 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; CAP 2; I44 | VS | 24
PV6000000A0141 | MON | PV6000000A0116 | MONITOR | NORMAL | DRAEGER MEDICAL AG & CO KG | INFINITY C700 | TPAA195534 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; FARMACIA; I29 | VS | 12
PV6000000A0142 | WSD |  | WORKSTATION DIAGNOSTICA PER IMMAGINI | NORMAL | DELL COMPUTER CORP | T7500 | 7R6Q95J | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; SALA CONTROLLO TRATTAMENTO 3; I33 | VS | 12
PV6000000A0143 | 2PC | PV6000000A0142 | PC, MONITOR PER | NORMAL | DELL COMPUTER CORP | 1908 FPB | CN-0G3114H-74261-86D-747A-A0 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; SALA CONTROLLO TRATTAMENTO 3; I33 | VS | 12
PV6000000A0144 | ACV |  | ANALISI CINEMATICA, SISTEMA PER | NORMAL | BTS BIOENGINEERING SPA | SMART DX | 1215-0167 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; SALA CONTROLLO TRATTAMENTO 3; I33 | VS | 12
PV6000000A0144 | ACV |  | ANALISI CINEMATICA, SISTEMA PER | NORMAL | BTS BIOENGINEERING SPA | SMART DX | 1215-0167 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; SALA CONTROLLO TRATTAMENTO 3; I33 | VS | 12
PV6000000A0145 | 2PC | PV6000000A0144 | PC, MONITOR PER | NORMAL | ACER INC | T231H | ETLN40W006023035554300 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; SALA CONTROLLO TRATTAMENTO 3; I33 | VS | 12
PV6000000A0145 | 2PC | PV6000000A0144 | PC, MONITOR PER | NORMAL | ACER INC | T231H | ETLN40W006023035554300 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; SALA CONTROLLO TRATTAMENTO 3; I33 | VS | 24
PV6000000A0146 | TVC | PV6000000A0144 | TELECAMERA | NORMAL | BTS BIOENGINEERING SPA | SMART DX 400 | TVC3-SDX-C7-1509-206 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; SALA TRATTAMENTO 3; | VS | 12
PV6000000A0146 | TVC | PV6000000A0144 | TELECAMERA | NORMAL | BTS BIOENGINEERING SPA | SMART DX 400 | TVC3-SDX-C7-1509-206 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; SALA TRATTAMENTO 3; | VS | 12
PV6000000A0147 | TVC | PV6000000A0144 | TELECAMERA | NORMAL | BTS BIOENGINEERING SPA | SMART DX 400 | TVC1-SDX-C7-1509-200 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; SALA TRATTAMENTO 3; | VS | 12
PV6000000A0147 | TVC | PV6000000A0144 | TELECAMERA | NORMAL | BTS BIOENGINEERING SPA | SMART DX 400 | TVC1-SDX-C7-1509-200 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; SALA TRATTAMENTO 3; | VS | 12
PV6000000A0148 | TVC | PV6000000A0144 | TELECAMERA | NORMAL | BTS BIOENGINEERING SPA | SMART DX 400 | TVC2-SDX-C7-1505-151 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; SALA TRATTAMENTO 3; | VS | 12
PV6000000A0148 | TVC | PV6000000A0144 | TELECAMERA | NORMAL | BTS BIOENGINEERING SPA | SMART DX 400 | TVC2-SDX-C7-1505-151 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; SALA TRATTAMENTO 3; | VS | 12
PV6000000A0149 | 2SP |  | SISTEMA DI POSIZIONAMENTO PAZIENTE | NORMAL | SCHAR ENGINEERING | Patient Positioning System 3 | 7036-3 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; SALA TRATTAMENTO 3; | VS | 12
PV6000000A0149 | 2SP |  | SISTEMA DI POSIZIONAMENTO PAZIENTE | NORMAL | SCHAR ENGINEERING | Patient Positioning System 3 | 7036-3 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; SALA TRATTAMENTO 3; | VS | 12
PV6000000A0150 | 2PC | PV6000000A0149 | PC, MONITOR PER | NORMAL | ASUS | ASUS PRO | F3PTAC009774 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; SALA CONTROLLO TRATTAMENTO 3; I33 | VS | 12
PV6000000A0150 | 2PC | PV6000000A0149 | PC, MONITOR PER | NORMAL | ASUS | ASUS PRO | F3PTAC009774 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; SALA CONTROLLO TRATTAMENTO 3; I33 | VS | 24
PV6000000A0156 | CRA |  | COMPLESSO RADIOGENO | NORMAL | SCHAR ENGINEERING | PATIENT VERIFICATION SYSTEM | 7036-3 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; SALA TRATTAMENTO 3; | VS | 12
PV6000000A0156 | CRA |  | COMPLESSO RADIOGENO | NORMAL | SCHAR ENGINEERING | PATIENT VERIFICATION SYSTEM | 7036-3 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; SALA TRATTAMENTO 3; | VS | 12
PV6000000A0162 | SAN |  | SISTEMA LASER DI POSIZIONAMENTO PAZIENTE | NORMAL | LAP GMBH | ASTOR RED | 581106-010 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; SALA TRATTAMENTO 3; | VS | 12
PV6000000A0162 | SAN |  | SISTEMA LASER DI POSIZIONAMENTO PAZIENTE | NORMAL | LAP GMBH | ASTOR RED | 581106-010 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; SALA TRATTAMENTO 3; | VS | 12
PV6000000A0163 | SAN |  | SISTEMA LASER DI POSIZIONAMENTO PAZIENTE | NORMAL | LAP GMBH | ASTOR RED | 020879-003 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; SALA TRATTAMENTO 3; | VS | 12
PV6000000A0163 | SAN |  | SISTEMA LASER DI POSIZIONAMENTO PAZIENTE | NORMAL | LAP GMBH | ASTOR RED | 020879-003 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; SALA TRATTAMENTO 3; | VS | 12
PV6000000A0164 | SAN |  | SISTEMA LASER DI POSIZIONAMENTO PAZIENTE | NORMAL | LAP GMBH | ASTOR RED | 581106-011 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; SALA TRATTAMENTO 3; | VS | 12
PV6000000A0164 | SAN |  | SISTEMA LASER DI POSIZIONAMENTO PAZIENTE | NORMAL | LAP GMBH | ASTOR RED | 581106-011 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; SALA TRATTAMENTO 3; | VS | 12
PV6000000A0165 | SAN |  | SISTEMA LASER DI POSIZIONAMENTO PAZIENTE | NORMAL | LAP GMBH | ASTOR RED | 006787-012 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; SALA TRATTAMENTO 3; | VS | 12
PV6000000A0165 | SAN |  | SISTEMA LASER DI POSIZIONAMENTO PAZIENTE | NORMAL | LAP GMBH | ASTOR RED | 006787-012 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; SALA TRATTAMENTO 3; | VS | 12
PV6000000A0166 | WSD |  | WORKSTATION DIAGNOSTICA PER IMMAGINI | DIS | DELL COMPUTER CORP | INSPIRON | FFBHB55 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; CAP 3; I45 | VS | 24
PV6000000A0167 | SAN | PV6000000A0166 | SISTEMA LASER DI POSIZIONAMENTO PAZIENTE | NORMAL | CYRPA | HIT 3 | 12.7.193 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; CAP 3; I45 | VS | 12
PV6000000A0168 | SAN | PV6000000A0166 | SISTEMA LASER DI POSIZIONAMENTO PAZIENTE | NORMAL | CYRPA | HIT 3 | 12.7.192 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; CAP 3; I45 | VS | 12
PV6000000A0169 | SAN | PV6000000A0166 | SISTEMA LASER DI POSIZIONAMENTO PAZIENTE | NORMAL | CYRPA | HIT 3 | 12.7.194 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; CAP 3; I45 | VS | 12
PV6000000A0170 | SAN | PV6000000A0166 | SISTEMA LASER DI POSIZIONAMENTO PAZIENTE | NORMAL | CYRPA | HIT 3 | 12.7.191 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; CAP 3; I45 | VS | 12
PV6000000A0171 | SAN | PV6000000A0166 | SISTEMA LASER DI POSIZIONAMENTO PAZIENTE | NORMAL | CYRPA | HIT 3 | 12.7.190 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; CAP 3; I45 | VS | 12
PV6000000A0175 | WSD |  | WORKSTATION DIAGNOSTICA PER IMMAGINI | NORMAL | DELL COMPUTER CORP | T7400 | FY9PG3J | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; SALA CONTROLLO TRATTAMENTO 1; I37 | VS | 12
PV6000000A0175 | WSD |  | WORKSTATION DIAGNOSTICA PER IMMAGINI | NORMAL | DELL COMPUTER CORP | T7400 | FY9PG3J | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; SALA CONTROLLO TRATTAMENTO 1; I37 | VS | 12
PV6000000A0176 | 2PC | PV6000000A0175 | PC, MONITOR PER | NORMAL | DELL COMPUTER CORP | 1908FPC | CN-0UW538-64180-7CK-0ZKU | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; SALA CONTROLLO TRATTAMENTO 1; I37 | VS | 12
PV6000000A0176 | 2PC | PV6000000A0175 | PC, MONITOR PER | NORMAL | DELL COMPUTER CORP | 1908FPC | CN-0UW538-64180-7CK-0ZKU | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; SALA CONTROLLO TRATTAMENTO 1; I37 | VS | 24
PV6000000A0177 | ACV |  | ANALISI CINEMATICA, SISTEMA PER | NORMAL | BTS BIOENGINEERING SPA | SMART DX | 1215-0166 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; SALA CONTROLLO TRATTAMENTO 1; I37 | VS | 12
PV6000000A0177 | ACV |  | ANALISI CINEMATICA, SISTEMA PER | NORMAL | BTS BIOENGINEERING SPA | SMART DX | 1215-0166 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; SALA CONTROLLO TRATTAMENTO 1; I37 | VS | 12
PV6000000A0178 | 2PC | PV6000000A0177 | PC, MONITOR PER | NU | ACER INC | T231H | 4712842634324 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; LABORATORIO BIOINGEGNERIA; I16 | VS | 12
PV6000000A0179 | TVC | PV6000000A0177 | TELECAMERA | NORMAL | BTS BIOENGINEERING SPA | SMART DX 400 | TVC1-SDX-C7-1105-145 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; SALA TRATTAMENTO 1; | VS | 12
PV6000000A0179 | TVC | PV6000000A0177 | TELECAMERA | NORMAL | BTS BIOENGINEERING SPA | SMART DX 400 | TVC1-SDX-C7-1105-145 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; SALA TRATTAMENTO 1; | VS | 12
PV6000000A0180 | TVC | PV6000000A0177 | TELECAMERA | NORMAL | BTS BIOENGINEERING SPA | SMART DX 400 | TVC2-SDX-C7-1509-194 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; SALA TRATTAMENTO 1; | VS | 12
PV6000000A0180 | TVC | PV6000000A0177 | TELECAMERA | NORMAL | BTS BIOENGINEERING SPA | SMART DX 400 | TVC2-SDX-C7-1509-194 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; SALA TRATTAMENTO 1; | VS | 12
PV6000000A0181 | TVC | PV6000000A0177 | TELECAMERA | NORMAL | BTS BIOENGINEERING SPA | SMART DX 400 | TVC3-SDX-C7-1509-197 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; SALA TRATTAMENTO 1; | VS | 12
PV6000000A0181 | TVC | PV6000000A0177 | TELECAMERA | NORMAL | BTS BIOENGINEERING SPA | SMART DX 400 | TVC3-SDX-C7-1509-197 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; SALA TRATTAMENTO 1; | VS | 12
PV6000000A0182 | 2SP |  | SISTEMA DI POSIZIONAMENTO PAZIENTE | NORMAL | SCHAR ENGINEERING | Patient Positioning System 1 | 7036-1 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; SALA TRATTAMENTO 1; | VS | 12
PV6000000A0182 | 2SP |  | SISTEMA DI POSIZIONAMENTO PAZIENTE | NORMAL | SCHAR ENGINEERING | Patient Positioning System 1 | 7036-1 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; SALA TRATTAMENTO 1; | VS | 12
PV6000000A0183 | 2PC | PV6000000A0182 | PC, MONITOR PER | NORMAL | ASUS | EETOP | A5PEAS007458 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; SALA CONTROLLO TRATTAMENTO 1; I37 | VS | 12
PV6000000A0183 | 2PC | PV6000000A0182 | PC, MONITOR PER | NORMAL | ASUS | EETOP | A5PEAS007458 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; SALA CONTROLLO TRATTAMENTO 1; I37 | VS | 24
PV6000000A0184 | 1MA | PV6000000A0149 | MODULO ACQUISIZIONE DATI | NORMAL | Beckhoff Automation S.r.l. | CP7911-1017-0000 | 835576-002 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; SALA TRATTAMENTO 3; | VS | 12
PV6000000A0184 | 1MA | PV6000000A0149 | MODULO ACQUISIZIONE DATI | NORMAL | Beckhoff Automation S.r.l. | CP7911-1017-0000 | 835576-002 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; SALA TRATTAMENTO 3; | VS | 12
PV6000000A0185 | SAN |  | SISTEMA LASER DI POSIZIONAMENTO PAZIENTE | NORMAL | LAP GMBH | LAP AS KR | 581106-015 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; SALA TRATTAMENTO 1; | VS | 12
PV6000000A0185 | SAN |  | SISTEMA LASER DI POSIZIONAMENTO PAZIENTE | NORMAL | LAP GMBH | LAP AS KR | 581106-015 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; SALA TRATTAMENTO 1; | VS | 12
PV6000000A0186 | SAN |  | SISTEMA LASER DI POSIZIONAMENTO PAZIENTE | NORMAL | LAP GMBH | LAP AS KR | 020879-002 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; SALA TRATTAMENTO 1; | VS | 12
PV6000000A0186 | SAN |  | SISTEMA LASER DI POSIZIONAMENTO PAZIENTE | NORMAL | LAP GMBH | LAP AS KR | 020879-002 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; SALA TRATTAMENTO 1; | VS | 12
PV6000000A0187 | SAN |  | SISTEMA LASER DI POSIZIONAMENTO PAZIENTE | NORMAL | LAP GMBH | LAP AS KR | 581106-016 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; SALA TRATTAMENTO 1; | VS | 12
PV6000000A0187 | SAN |  | SISTEMA LASER DI POSIZIONAMENTO PAZIENTE | NORMAL | LAP GMBH | LAP AS KR | 581106-016 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; SALA TRATTAMENTO 1; | VS | 12
PV6000000A0188 | SAN |  | SISTEMA LASER DI POSIZIONAMENTO PAZIENTE | NORMAL | LAP GMBH | LAP AS KR | 581106-017 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; SALA TRATTAMENTO 1; | VS | 12
PV6000000A0188 | SAN |  | SISTEMA LASER DI POSIZIONAMENTO PAZIENTE | NORMAL | LAP GMBH | LAP AS KR | 581106-017 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; SALA TRATTAMENTO 1; | VS | 12
PV6000000A0190 | CRA |  | COMPLESSO RADIOGENO | NORMAL | SCHAR ENGINEERING | PATIENT VERIFICATION SYSTEM | 7036-1 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; SALA TRATTAMENTO 1; | VS | 12
PV6000000A0190 | CRA |  | COMPLESSO RADIOGENO | NORMAL | SCHAR ENGINEERING | PATIENT VERIFICATION SYSTEM | 7036-1 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; SALA TRATTAMENTO 1; | VS | 12
PV6000000A0198 | DEF |  | DEFIBRILLATORE | NORMAL | SCHILLER AG | FRED EASY | 58999030493 | ACQUISTO | PIANO TERRA; AMMINISTRAZIONE CLINICA; T52 | VS | 12
PV6000000A0201 | 2PC | PV6000000A0210 | PC, MONITOR PER | NORMAL | SAMSUNG ELECTRONICS | U28E570D | 0PN2HTPJ600761R | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; SALA TRATTAMENTO 2; | VS | 12
PV6000000A0201 | 2PC | PV6000000A0210 | PC, MONITOR PER | NORMAL | SAMSUNG ELECTRONICS | U28E570D | 0PN2HTPJ600761R | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; SALA TRATTAMENTO 2; | VS | 24
PV6000000A0202 | ACV |  | ANALISI CINEMATICA, SISTEMA PER | NORMAL | BTS BIOENGINEERING SPA | SMART DX | 1215-0168 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; SALA CONTROLLO TRATTAMENTO 2; I36 | VS | 12
PV6000000A0202 | ACV |  | ANALISI CINEMATICA, SISTEMA PER | NORMAL | BTS BIOENGINEERING SPA | SMART DX | 1215-0168 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; SALA CONTROLLO TRATTAMENTO 2; I36 | VS | 12
PV6000000A0203 | 2PC |  | PC, MONITOR PER | NU | ACER INC | T231H | ETLN40W006023035354300 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; LABORATORIO BIOINGEGNERIA; I16 | VS | 12
PV6000000A0204 | TVC | PV6000000A0109 | TELECAMERA | NORMAL | BTS BIOENGINEERING SPA | SMART DX 400 | TVC1-SDX-C7-1509-198 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; SALA TRATTAMENTO 2; | VS | 12
PV6000000A0204 | TVC | PV6000000A0109 | TELECAMERA | NORMAL | BTS BIOENGINEERING SPA | SMART DX 400 | TVC1-SDX-C7-1509-198 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; SALA TRATTAMENTO 2; | VS | 12
PV6000000A0205 | TVC | PV6000000A0109 | TELECAMERA | NORMAL | BTS BIOENGINEERING SPA | SMART DX 400 | TVC2-SDX-C7-1509-207 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; SALA TRATTAMENTO 2; | VS | 12
PV6000000A0205 | TVC | PV6000000A0109 | TELECAMERA | NORMAL | BTS BIOENGINEERING SPA | SMART DX 400 | TVC2-SDX-C7-1509-207 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; SALA TRATTAMENTO 2; | VS | 12
PV6000000A0206 | TVC | PV6000000A0202 | TELECAMERA | NORMAL | BTS BIOENGINEERING SPA | SMART DX 400 | TVC3-SDX-C7-1509-208 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; LABORATORIO BIOINGEGNERIA; I16 | VS | 12
PV6000000A0206 | TVC | PV6000000A0202 | TELECAMERA | NORMAL | BTS BIOENGINEERING SPA | SMART DX 400 | TVC3-SDX-C7-1509-208 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; LABORATORIO BIOINGEGNERIA; I16 | VS | 12
PV6000000A0207 | 2SP |  | SISTEMA DI POSIZIONAMENTO PAZIENTE | NORMAL | SCHAR ENGINEERING | Patient Positioning System 2 | 7036-2 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; SALA TRATTAMENTO 2; | VS | 12
PV6000000A0207 | 2SP |  | SISTEMA DI POSIZIONAMENTO PAZIENTE | NORMAL | SCHAR ENGINEERING | Patient Positioning System 2 | 7036-2 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; SALA TRATTAMENTO 2; | VS | 12
PV6000000A0208 | 2PC | PV6000000A0207 | PC, MONITOR PER | NORMAL | ASUS | ECC | A3PEAS011699 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; SALA TRATTAMENTO 2; | VS | 12
PV6000000A0208 | 2PC | PV6000000A0207 | PC, MONITOR PER | NORMAL | ASUS | ECC | A3PEAS011699 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; SALA TRATTAMENTO 2; | VS | 24
PV6000000A0209 | 1MA | PV6000000A0182 | MODULO ACQUISIZIONE DATI | NORMAL | Beckhoff Automation S.r.l. | CP7911-1017-0000 | 835576-001 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; SALA TRATTAMENTO 1; | VS | 12
PV6000000A0209 | 1MA | PV6000000A0182 | MODULO ACQUISIZIONE DATI | NORMAL | Beckhoff Automation S.r.l. | CP7911-1017-0000 | 835576-001 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; SALA TRATTAMENTO 1; | VS | 12
PV6000000A0210 | WSD | PV6000000A0217 | WORKSTATION DIAGNOSTICA PER IMMAGINI | NORMAL | DELL COMPUTER CORP | 5810 | BCZVXK2 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; SALA TRATTAMENTO 2; | VS | 12
PV6000000A0210 | WSD | PV6000000A0217 | WORKSTATION DIAGNOSTICA PER IMMAGINI | NORMAL | DELL COMPUTER CORP | 5810 | BCZVXK2 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; SALA TRATTAMENTO 2; | VS | 12
PV6000000A0211 | 2PC |  | PC, MONITOR PER | NORMAL | DELL COMPUTER CORP | P241/H | CN-0CW6Y7-QDC00-75O-3MTB-A00 | ACQUISTO | PIANO TERRA; LOCALE TAC 1-2; T17 | VS | 24
PV6000000A0212 | SAN |  | SISTEMA LASER DI POSIZIONAMENTO PAZIENTE | NORMAL | LAP GMBH | ASTOR RED | 581106-013 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; SALA TRATTAMENTO 2; | VS | 12
PV6000000A0212 | SAN |  | SISTEMA LASER DI POSIZIONAMENTO PAZIENTE | NORMAL | LAP GMBH | ASTOR RED | 581106-013 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; SALA TRATTAMENTO 2; | VS | 12
PV6000000A0213 | SAN |  | SISTEMA LASER DI POSIZIONAMENTO PAZIENTE | NORMAL | LAP GMBH | ASTOR RED | 547536-003 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; SALA TRATTAMENTO 2; | VS | 12
PV6000000A0213 | SAN |  | SISTEMA LASER DI POSIZIONAMENTO PAZIENTE | NORMAL | LAP GMBH | ASTOR RED | 547536-003 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; SALA TRATTAMENTO 2; | VS | 12
PV6000000A0214 | SAN |  | SISTEMA LASER DI POSIZIONAMENTO PAZIENTE | NORMAL | LAP GMBH | ASTOR RED | 547536-002 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; SALA TRATTAMENTO 2; | VS | 12
PV6000000A0214 | SAN |  | SISTEMA LASER DI POSIZIONAMENTO PAZIENTE | NORMAL | LAP GMBH | ASTOR RED | 547536-002 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; SALA TRATTAMENTO 2; | VS | 12
PV6000000A0215 | SAN |  | SISTEMA LASER DI POSIZIONAMENTO PAZIENTE | NORMAL | LAP GMBH | ASTOR RED | 581106-012 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; SALA TRATTAMENTO 2; | VS | 12
PV6000000A0215 | SAN |  | SISTEMA LASER DI POSIZIONAMENTO PAZIENTE | NORMAL | LAP GMBH | ASTOR RED | 581106-012 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; SALA TRATTAMENTO 2; | VS | 12
PV6000000A0217 | RAD |  | RADIOLOGIA, APPARECCHIO PER | NORMAL | KAWASAKI | ZX3005D | ZX3000664 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; SALA TRATTAMENTO 2; | VS | 12
PV6000000A0217 | RAD |  | RADIOLOGIA, APPARECCHIO PER | NORMAL | KAWASAKI | ZX3005D | ZX3000664 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; SALA TRATTAMENTO 2; | VS | 12
PV6000000A0221 | GUT | PV6000000A0217 | GENERATORE D'ALTA TENSIONE PER GRUPPO RADIOLOGICO | NORMAL | SEDECAL | SHF 835RF | G-40409 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; SALA TRATTAMENTO 2; | VS | 12
PV6000000A0221 | GUT | PV6000000A0217 | GENERATORE D'ALTA TENSIONE PER GRUPPO RADIOLOGICO | NORMAL | SEDECAL | SHF 835RF | G-40409 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; SALA TRATTAMENTO 2; | VS | 12
PV6000000A0222 | 038 | PV6000000A0217 | UNITA DI CONTROLLO | NORMAL | KAWASAKI | E42F-A001 | ZX3000664-1 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; SALA TRATTAMENTO 2; | VS | 12
PV6000000A0222 | 038 | PV6000000A0217 | UNITA DI CONTROLLO | NORMAL | KAWASAKI | E42F-A001 | ZX3000664-1 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; SALA TRATTAMENTO 2; | VS | 12
PV6000000A0223 | 038 |  | UNITA DI CONTROLLO | NORMAL | SICK AG | S3000 | 12180088 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; SALA TRATTAMENTO 2; | VS | 12
PV6000000A0223 | 038 |  | UNITA DI CONTROLLO | NORMAL | SICK AG | S3000 | 12180088 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; SALA TRATTAMENTO 2; | VS | 12
PV6000000A0224 | PIN |  | POMPA DI INFUSIONE | NORMAL | CARDINAL HEALTH SWITZERLAND 317 SARL | ALARIS GW | 800002046 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; AMBULATORIO; I35 | VS | 12
PV6000000A0225 | LAI |  | FONTE LUMINOSA GENERICA (PER ES: LAMPADE DA VISITA AMB.) | NORMAL | AFMA | 100 LF | NN | ACQUISTO | PIANO TERRA; LOCALE PET; T24 | VS | 24
PV6000000A0225 | LAI |  | FONTE LUMINOSA GENERICA (PER ES: LAMPADE DA VISITA AMB.) | NORMAL | AFMA | 100 LF | NN | ACQUISTO | PIANO TERRA; LOCALE PET; T24 | VS | 24
PV6000000A0226 | MCR |  | MONITOR PER CONTROLLO RESPIRAZIONE | NORMAL | ANZAI MEDICAL CO.,LTD | AZ-733V | C0904584-1 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; MINI TPS; I34 | VS | 12
PV6000000A0230 | 1PC | PV6000000A0137 | PERSONAL COMPUTER | DIS | DELL COMPUTER CORP | LATITUDE E5550 | W1602166-4 | ACQUISTO | PIANO TERRA; LOCALE TAC 1-2; T17 | VS | 12
PV6000000A0235 | 1MA | PV6000000A0207 | MODULO ACQUISIZIONE DATI | NORMAL | Beckhoff Automation S.r.l. | CP7911-1017-0000 | 000015WR | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; SALA TRATTAMENTO 2; | VS | 12
PV6000000A0235 | 1MA | PV6000000A0207 | MODULO ACQUISIZIONE DATI | NORMAL | Beckhoff Automation S.r.l. | CP7911-1017-0000 | 000015WR | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; SALA TRATTAMENTO 2; | VS | 12
PV6000000A0237 | WSD |  | WORKSTATION DIAGNOSTICA PER IMMAGINI | NORMAL | HEWLETT PACKARD CO | Syngo MR Workplace SN 1252 modello HP Z-420 | 1043927354 | ACQUISTO | PIANO TERRA - LOCALE REFERTAZIONE - T53 | VS | 12
PV6000000A0241 | 1FO |  | FORNO | NORMAL | UNOX | XFT180-SN | 2018I0066377 | ACQUISTO | PIANO TERRA; LOCALE TAC 1-2; T17 | VS | 12
PV6000000A0241 | 1FO |  | FORNO | NORMAL | UNOX | XFT180-SN | 2018I0066377 | ACQUISTO | PIANO TERRA; LOCALE TAC 1-2; T17 | VS | 24
PV6000000A0244 | 1PC |  | PERSONAL COMPUTER | NORMAL | HEWLETT PACKARD CO | Z2 MINI G4 WORKSTATION | 4CE9400L87 | ACQUISTO | PIANO TERRA - SALA CONTROLLO RM 2 - T19 | VS | 24
PV6000000A0244 | 1PC |  | PERSONAL COMPUTER | NORMAL | HEWLETT PACKARD CO | Z2 MINI G4 WORKSTATION | 4CE9400L87 | ACQUISTO | PIANO TERRA - SALA CONTROLLO RM 2 - T19 | VS | 24
PV6000000A0245 | 2PC | PV6000000A0352 | PC, MONITOR PER | DIS | EIZO NANAO CORP | MX242W | 30722049 | ACQUISTO | PIANO TERRA; SALA ANAMNESI; T48 | VS | 24
PV6000000A0248 | 2PC | PV6000000A0352 | PC, MONITOR PER | DIS | EIZO NANAO CORP | MX242W | 306990049 | ACQUISTO | PIANO TERRA; SALA ANAMNESI; T48 | VS | 24
PV6000000A0251 | 1PC |  | PERSONAL COMPUTER | NORMAL | HEWLETT PACKARD CO | Z2 MINI WORKSTATION | 4CE9220RSD | ACQUISTO | PIANO TERRA; UNITA' IMAGING DIAGNOSTICO; T08 | VS | 24
PV6000000A0252 | LFR |  | LAMPADA FRONTALE | GZ | HEINE OPTOTECHNIK | ML4 LED | 1105632545 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; AMBULATORIO 2; I06 | VS | 24
PV6000000A0253 | ACH | PV6000000A0283 | ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO | NORMAL | DEVILBISS HEALTH CARE UK LTD | VACU AID SUCTION UNIT 7305 P I | PI588474 | ACQUISTO | PIANO TERRA; RISONANZA MAGNETICA; T74 | VS | 12
PV6000000A0254 | ACH | PV6000000A0284 | ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO | NORMAL | DEVILBISS HEALTH CARE UK LTD | VACU AID SUCTION UNIT 7305 P I | PI588468 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; CAP 3; I45 | VS | 12
PV6000000A0254 | ACH | PV6000000A0284 | ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO | NORMAL | DEVILBISS HEALTH CARE UK LTD | VACU AID SUCTION UNIT 7305 P I | PI588468 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; CAP 3; I45 | VS | 12
PV6000000A0260 | 2PC | PV6000000A0262 | PC, MONITOR PER | NORMAL | EIZO NANAO CORP | MX242W | 66168079K | ACQUISTO | PIANO TERRA; UNITA' IMAGING DIAGNOSTICO; T08 | VS | 24
PV6000000A0260 | 2PC | PV6000000A0262 | PC, MONITOR PER | NORMAL | EIZO NANAO CORP | MX242W | 66168079K | ACQUISTO | PIANO TERRA; UNITA' IMAGING DIAGNOSTICO; T08 | VS | 24
PV6000000A0261 | 2PC | PV6000000A0262 | PC, MONITOR PER | NORMAL | EIZO NANAO CORP | MX242W | 66127079K | ACQUISTO | PIANO TERRA; UNITA' IMAGING DIAGNOSTICO; T08 | VS | 24
PV6000000A0261 | 2PC | PV6000000A0262 | PC, MONITOR PER | NORMAL | EIZO NANAO CORP | MX242W | 66127079K | ACQUISTO | PIANO TERRA; UNITA' IMAGING DIAGNOSTICO; T08 | VS | 24
PV6000000A0262 | 1PC |  | PERSONAL COMPUTER | NORMAL | HEWLETT PACKARD CO | Z2 MINI G4 WORKSTATION | 4CE9400L88 | ACQUISTO | PIANO TERRA - LOCALE ANAMNESI - T49 | VS | 24
PV6000000A0262 | 1PC |  | PERSONAL COMPUTER | NORMAL | HEWLETT PACKARD CO | Z2 MINI G4 WORKSTATION | 4CE9400L88 | ACQUISTO | PIANO TERRA - LOCALE ANAMNESI - T49 | VS | 24
PV6000000A0263 | 2PC | PV6000000A0237 | PC, MONITOR PER | NORMAL | MEDICAL EQUIPMENT DESIGNS INC | DSC 1913-D | E151103011 | ACQUISTO | PIANO TERRA - LOCALE REFERTAZIONE - T53 | VS | 24
PV6000000A0264 | FBI |  | FRIGORIFERO BIOLOGICO | NORMAL | FRIMED SRL | AF 70 T | EF2025FM31020 | ACQUISTO | PIANO PRIMO; LABORATORIO RADIOBIOLOGIA; P21 | VS | 24
PV6000000A0264 | FBI |  | FRIGORIFERO BIOLOGICO | NORMAL | FRIMED SRL | AF 70 T | EF2025FM31020 | ACQUISTO | PIANO PRIMO; LABORATORIO RADIOBIOLOGIA; P21 | VS | 24
PV6000000A0267 | MOL |  | MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO | NORMAL | OLYMPUS OPTICAL CO LTD | BX 43 F | OH47040 | ACQUISTO | PIANO PRIMO; LABORATORIO RADIOBIOLOGIA; P21 | VS | 24
PV6000000A0268 | 2PC | PV6000000A0267 | PC, MONITOR PER | NORMAL | HEWLETT PACKARD CO | P24H G4 | 3CM0322JVH | ACQUISTO | PIANO PRIMO; LABORATORIO RADIOBIOLOGIA; P21 | VS | 24
PV6000000A0269 | 1PC | PV6000000A0267 | PERSONAL COMPUTER | NORMAL | HEWLETT PACKARD CO | Z2 TOWER G4 WORKSTATION | CZC038FBNX | ACQUISTO | PIANO PRIMO; LABORATORIO RADIOBIOLOGIA; P21 | VS | 24
PV6000000A0270 | MOL |  | MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO | NORMAL | OLYMPUS OPTICAL CO LTD | IX 71 | 1A61933 | ACQUISTO | PIANO PRIMO; LABORATORIO RADIOBIOLOGIA; P21 | VS | 24
PV6000000A0271 | 2PC | PV6000000A0270 | PC, MONITOR PER | NORMAL | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | 241B4LPYCS/00 | UK1A1943004150 | ACQUISTO | PIANO PRIMO; LABORATORIO RADIOBIOLOGIA; P21 | VS | 24
PV6000000A0272 | 1PC | PV6000000A0270 | PERSONAL COMPUTER | NORMAL | OLYMPUS OPTICAL CO LTD | DP2-SAL | CB05408 | ACQUISTO | PIANO PRIMO; LABORATORIO RADIOBIOLOGIA; P21 | VS | 24
PV6000000A0273 | ECL |  | ECOTOMOGRAFI PORTATILI | NORMAL | SONOSCAPE MEDICAL CORP. | E2 EXP | 0728171875 | ACQUISTO | PIANO TERRA - LOCALE ISOLAMENTO - T56 | VS | 12
PV6000000A0274 | ECG |  | ELETTROCARDIOGRAFO | NU | EDAN INSTRUMENTS INC | SE-1200 EXPRESS | 460016-M20415340002 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; LABORATORIO BIOINGEGNERIA; I16 | VS | 12
PV6000000A0275 | ECG |  | ELETTROCARDIOGRAFO | NU | EDAN INSTRUMENTS INC | SE-1200 EXPRESS | 460016-M20415340003 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; LABORATORIO BIOINGEGNERIA; I16 | VS | 12
PV6000000A0276 | PDL |  | POSIZIONAMENTO E SORVEGLIANZA DEL PAZIENTE, SISTEMA PER | NORMAL | VARIAN INC | COMFORT MARKER 2.0 | CMCU20120022 | ACQUISTO | PIANO TERRA; LOCALE TAC 1-2; T17 | VS | 12
PV6000000A0277 | FBI |  | FRIGORIFERO BIOLOGICO | NORMAL | KW APPARECCHI SCIENTIFICI SRL | KBPR 400 C AC | MD27200 | ACQUISTO | PIANO PRIMO; LABORATORIO RADIOBIOLOGIA; P21 | VS | 24
PV6000000A0278 | CLA |  | CONGELATORE DA LABORATORIO | NORMAL | KW APPARECCHI SCIENTIFICI SRL | KFE 600 | 73084 | ACQUISTO | PIANO PRIMO; LABORATORIO RADIOBIOLOGIA; P21 | VS | 24
PV6000000A0279 | OOR |  | PULSOSSIMETRO | NORMAL | HUNAN ACCURATE BIO-MEDICAL CO.,LTD | FS10C | 26737 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; LOCALE INFERMIERI; I18 | VS | 12
PV6000000A0290 | 6CA | PV6000000A0037 | CARICA BATTERIE | NORMAL | ZOLL MEDICAL CORP | Surepower Charger Station | AC13I011530 | ACQUISTO | PIANO TERRA - LOCALE RISVEGLIO 2 - T51 | VS | 12
PV6000000A0290 | 6CA | PV6000000A0037 | CARICA BATTERIE | NORMAL | ZOLL MEDICAL CORP | Surepower Charger Station | AC13I011530 | ACQUISTO | PIANO TERRA - LOCALE RISVEGLIO 2 - T51 | VS | 24
PV6000000A0291 | CSF |  | CAPPA STERILE | NORMAL | THERMO FISHER SCIENTIFIC | KS 18 | 41227022 | ACQUISTO | PIANO PRIMO; LABORATORIO RADIOBIOLOGIA; P21 | VS | 24
PV6000000A0291 | CSF |  | CAPPA STERILE | NORMAL | THERMO FISHER SCIENTIFIC | KS 18 | 41227022 | ACQUISTO | PIANO PRIMO; LABORATORIO RADIOBIOLOGIA; P21 | VS | 24
PV6000000A0292 | CSF |  | CAPPA STERILE | NORMAL | THERMO FISHER SCIENTIFIC | KSP 18 | 41227064 | ACQUISTO | PIANO PRIMO; LABORATORIO RADIOBIOLOGIA; P21 | VS | 24
PV6000000A0292 | CSF |  | CAPPA STERILE | NORMAL | THERMO FISHER SCIENTIFIC | KSP 18 | 41227064 | ACQUISTO | PIANO PRIMO; LABORATORIO RADIOBIOLOGIA; P21 | VS | 24
PV6000000A0293 | IAC |  | INCUBATORE AD ANIDRIDE CARBONICA | NORMAL | THERMO FISHER SCIENTIFIC | HERACELL 150 I CAMERA INTERNA | 41197754 | ACQUISTO | PIANO PRIMO; LABORATORIO RADIOBIOLOGIA; P21 | VS | 24
PV6000000A0294 | IAC |  | INCUBATORE AD ANIDRIDE CARBONICA | NORMAL | THERMO FISHER SCIENTIFIC | HERACELL 240 I CAMERA INTERNA | 41210255 | ACQUISTO | PIANO PRIMO; LABORATORIO RADIOBIOLOGIA; P21 | VS | 24
PV6000000A0295 | ALA |  | AGITATORE DA LABORATORIO | NORMAL | VELP SCIENTIFICA SRL | ZX 3 | 197734 | ACQUISTO | PIANO PRIMO; LABORATORIO RADIOBIOLOGIA; P21 | VS | 24
PV6000000A0296 | BTE |  | BAGNO TERMOSTATICO | NORMAL | GFL GESELLSCHAFT FUR LABORTECHNIK GMBH | 1003 | 11636011K | ACQUISTO | PIANO PRIMO; LABORATORIO RADIOBIOLOGIA; P21 | VS | 24
PV6000000A0297 | LCL |  | LAVAGGIO CELLULARE, APPARECCHIO PER | NORMAL | BIOSAN LTD | FTA-1 | 04010817110585 | ACQUISTO | PIANO PRIMO; LABORATORIO RADIOBIOLOGIA; P21 | VS | 24
PV6000000A0298 | BTL |  | BILANCIA TECNICA | NORMAL | OHAUS CORP | EB30 | 8032519388 | ACQUISTO | PIANO PRIMO; LABORATORIO RADIOBIOLOGIA; P21 | VS | 24
PV6000000A0299 | CLU |  | CONTATORE CELLULARE | NORMAL | LOGOS BIOSYSTEMS | LUNA II | LUC-02-00045 | ACQUISTO | PIANO PRIMO; LABORATORIO RADIOBIOLOGIA; P21 | VS | 24
PV6000000A0300 | 1PC | PV6000000A0226 | PERSONAL COMPUTER | NORMAL | DELL COMPUTER CORP | LATITUDE 5520 | C21061218 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; MINI TPS; I34 | VS | 24
PV6000000A0300 | 1PC | PV6000000A0226 | PERSONAL COMPUTER | NORMAL | DELL COMPUTER CORP | LATITUDE 5520 | C21061218 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; MINI TPS; I34 | VS | 24
PV6000000A0302 | MDI |  | MODULO DI REGISTRAZIONE SU CD E DVD | NORMAL | RIMAGE CORP | DISCLAB DL 5200 | 5369331 | ACQUISTO | PIANO TERRA; AMMINISTRAZIONE CLINICA; T52 | VS | 24
PV6000000A0302 | MDI |  | MODULO DI REGISTRAZIONE SU CD E DVD | NORMAL | RIMAGE CORP | DISCLAB DL 5200 | 5369331 | ACQUISTO | PIANO TERRA; AMMINISTRAZIONE CLINICA; T52 | VS | 24
PV6000000A0303 | ALA |  | AGITATORE DA LABORATORIO | NORMAL | VELP SCIENTIFICA SRL | ZX 3 | 197715 | ACQUISTO | PIANO PRIMO; LABORATORIO RADIOBIOLOGIA; P21 | VS | 24
PV6000000A0304 | CEN |  | CENTRIFUGA | NORMAL | LABNET INTERNATIONAL INC | SPECTRAFUGE MINI | 17061213 | ACQUISTO | PIANO PRIMO; LABORATORIO RADIOBIOLOGIA; P21 | VS | 24
PV6000000A0305 | CLA |  | CONGELATORE DA LABORATORIO | NORMAL | ARCTIKO | ULUF 450 | 1069867 | ACQUISTO | PIANO PRIMO; LABORATORIO RADIOBIOLOGIA; P21 | VS | 24
PV6000000A0306 | PHM |  | PH-METRO | NORMAL | Xylem Analytics | LAB845 | 20191823 | ACQUISTO | PIANO PRIMO; LABORATORIO RADIOBIOLOGIA; P21 | VS | 24
PV6000000A0319 | DOS |  | DOSATORE | NORMAL | BRAND GMBH & CO KG | ACCU JET | O2K20446 | ACQUISTO | PIANO PRIMO; LABORATORIO RADIOBIOLOGIA; P21 | VS | 24
PV6000000A0320 | DOS |  | DOSATORE | NORMAL | BRAND GMBH & CO KG | ACCU JET | 03K31316 | ACQUISTO | PIANO PRIMO; LABORATORIO RADIOBIOLOGIA; P21 | VS | 24
PV6000000A0321 | DOS |  | DOSATORE | NORMAL | BRAND GMBH & CO KG | ACCU JET | 20G14364 | ACQUISTO | PIANO PRIMO; LABORATORIO RADIOBIOLOGIA; P21 | VS | 24
PV6000000A0322 | DOS |  | DOSATORE | NORMAL | BRAND GMBH & CO KG | ACCU JET | 20G14360 | ACQUISTO | PIANO PRIMO; LABORATORIO RADIOBIOLOGIA; P21 | VS | 24
PV6000000A0323 | BTE |  | BAGNO TERMOSTATICO | NORMAL | GFL GESELLSCHAFT FUR LABORTECHNIK GMBH | 1003 | 11634711K | ACQUISTO | PIANO PRIMO; LABORATORIO RADIOBIOLOGIA; P21 | VS | 24
PV6000000A0324 | TME |  | TERMOMETRO | NORMAL | WENZHOU YOSUN MEDICAL TECHNOLOGY CO. | YI-400 | na | ACQUISTO | PIANO TERRA; AMMINISTRAZIONE CLINICA; T52 | VS | 24
PV6000000A0324 | TME |  | TERMOMETRO | NORMAL | WENZHOU YOSUN MEDICAL TECHNOLOGY CO. | YI-400 | na | ACQUISTO | PIANO TERRA; AMMINISTRAZIONE CLINICA; T52 | VS | 24
PV6000000A0325 | TME |  | TERMOMETRO | NORMAL | WENZHOU YOSUN MEDICAL TECHNOLOGY CO. | YI-400 | NA | ACQUISTO | PIANO TERRA; AMMINISTRAZIONE CLINICA; T52 | VS | 24
PV6000000A0325 | TME |  | TERMOMETRO | NORMAL | WENZHOU YOSUN MEDICAL TECHNOLOGY CO. | YI-400 | NA | ACQUISTO | PIANO TERRA; AMMINISTRAZIONE CLINICA; T52 | VS | 24
PV6000000A0326 | OOR |  | PULSOSSIMETRO | NORMAL | Xuzhou Yongkang Electronic Science Technology Co.,Ltd | YK-80B | 20121301195128 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; LOCALE INFERMIERI; I18 | VS | 12
PV6000000A0328 | MTV | PV6000000A0244 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | NORMAL | BARCO NV | NIO 3MP 21" 1H | 2590323956 | ACQUISTO | PIANO TERRA - SALA CONTROLLO RM 2 - T19 | VS | 12
PV6000000A0329 | MTV | PV6000000A0244 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | NORMAL | BARCO NV | NIO 3MP 21" 1H | 2590324073 | ACQUISTO | PIANO TERRA - SALA CONTROLLO RM 2 - T19 | VS | 12
PV6000000A0330 | BAE |  | BILANCIA ANALITICA | NORMAL | OHAUS CORP | Pioneer PX 323 | C127111433 | ACQUISTO | PIANO PRIMO; LABORATORIO RADIOBIOLOGIA; P21 | VS | 24
PV6000000A0331 | ALA |  | AGITATORE DA LABORATORIO | NORMAL | DLAB Scientific Inc. | ABS485 (REF SK-0180-S) | 219AM0000061 | ACQUISTO | PIANO PRIMO; LABORATORIO RADIOBIOLOGIA; P21 | VS | 24
PV6000000A0332 | PSI |  | POMPA A SIRINGA | NORMAL | CARDINAL HEALTH SWITZERLAND 317 SARL | ALARIS GH GUARDRAILS PLUS | 272118092 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; FARMACIA; I29 | VS | 12
PV6000000A0333 | PSI |  | POMPA A SIRINGA | NORMAL | CARDINAL HEALTH SWITZERLAND 317 SARL | ALARIS GH GUARDRAILS PLUS | 272119441 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; FARMACIA; I29 | VS | 12
PV6000000A0334 | CEN |  | CENTRIFUGA | NORMAL | THERMO FISHER SCIENTIFIC | MEGAFUGE 16R | 42854895 | ACQUISTO | PIANO PRIMO; LABORATORIO RADIOBIOLOGIA; P21 | VS | 24
PV6000000A0335 | CLA |  | CONGELATORE DA LABORATORIO | GZ | THERMO FISHER SCIENTIFIC | HERAFREEZE 300 (REF HDE30086FV) | 115499401210226 | ACQUISTO | PIANO PRIMO; LABORATORIO RADIOBIOLOGIA; P21 | VS | 24
PV6000000A0336 | AUB |  | AUTOCLAVE PER PICCOLI CARICHI | NORMAL | TECNO GAZ SPA | STERISTEAM 24 L (REF 2127A-S) | WAZVV2027 | ACQUISTO | PIANO PRIMO; LABORATORIO RADIOBIOLOGIA; P21 | VS | 24
PV6000000A0337 | OOR | PV6000000A0281 | PULSOSSIMETRO | NORMAL | HUNAN ACCURATE BIO-MEDICAL CO.,LTD | FS10C | 22148 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; CORRIDOIO INTERNO AMBULATORI | VS | 12
PV6000000A0338 | OOR | PV6000000A0282 | PULSOSSIMETRO | NORMAL | HUNAN ACCURATE BIO-MEDICAL CO.,LTD | FS10C | 22136 | ACQUISTO | PIANO TERRA; LOCALE TAC 1-2; T17 | VS | 12
PV6000000A0339 | OOR |  | PULSOSSIMETRO | NORMAL | HUNAN ACCURATE BIO-MEDICAL CO.,LTD | FS10C | 22348 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; CAP 3; I45 | VS | 12
PV6000000A0340 | AAE |  | ANALIZZATORE AUTOMATICO EMOCOLTURE | NORMAL | AGILENT TECHNOLOGIES | 800 TS | 22032838 | ACQUISTO | PIANO PRIMO; LABORATORIO RADIOBIOLOGIA; P21 | VS | 24
PV6000000A0341 | ACH |  | ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO | NORMAL | DEVILBISS HEALTH CARE UK LTD | VACU AID SUCTION UNIT 7305 P I | PI602231 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; FARMACIA; I29 | VS | 12
PV6000000A0342 | ACH | PV6000000A0282 | ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO | NORMAL | DEVILBISS HEALTH CARE UK LTD | VACU AID SUCTION UNIT 7305 P I | PI602225 | ACQUISTO | PIANO TERRA; LOCALE TAC 1-2; T17 | VS | 12
PV6000000A0343 | ACH | PV6000000A0281 | ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO | NORMAL | DEVILBISS HEALTH CARE UK LTD | VACU AID SUCTION UNIT 7305 P I | PI602224 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; CORRIDOIO INTERNO AMBULATORI | VS | 12
PV6000000A0344 | FBI |  | FRIGORIFERO BIOLOGICO | NORMAL | FRIMED SRL | SB 10 | FF0313FMK0322 | ACQUISTO | PIANO PRIMO; LABORATORIO RADIOBIOLOGIA; P21 | VS | 24
PV6000000A0345 | PAU |  | PRODUZIONE ACQUA PURA, APPARECCHIO PER | NORMAL | TKA WATER PURIFICATION SYSTEMS GMBH | SMART 2 PURE UV UF 6 LITRI/H | 1602217004062 | ACQUISTO | PIANO PRIMO; LABORATORIO RADIOBIOLOGIA; P21 | VS | 24
PV6000000A0348 | 2PC |  | PC, MONITOR PER | NORMAL | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | 240S41MB/00 | AU4A1539000219 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; SALA CONTROLLO TRATTAMENTO 2; I36 | VS | 12
PV6000000A0348 | 2PC |  | PC, MONITOR PER | NORMAL | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | 240S41MB/00 | AU4A1539000219 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; SALA CONTROLLO TRATTAMENTO 2; I36 | VS | 24
PV6000000A0349 | WSD |  | WORKSTATION DIAGNOSTICA PER IMMAGINI | NORMAL | DELL COMPUTER CORP | T7400 | NN | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; MINI TPS; I34 | VS | 12
PV6000000A0350 | 2PC | PV6000000A0244 | PC, MONITOR PER | NORMAL | HEWLETT PACKARD CO | P244 | CN49480S6C | ACQUISTO | PIANO TERRA - SALA CONTROLLO RM 2 - T19 | VS | 24
PV6000000A0350 | 2PC | PV6000000A0244 | PC, MONITOR PER | NORMAL | HEWLETT PACKARD CO | P244 | CN49480S6C | ACQUISTO | PIANO TERRA - SALA CONTROLLO RM 2 - T19 | VS | 24
PV6000000A0351 | 1PC | PV6000000A0302 | PERSONAL COMPUTER | NORMAL | HEWLETT PACKARD CO | ProDesk 400 G6 Desktop Mini PC | 8CC1413RZG | ACQUISTO | PIANO TERRA; AMMINISTRAZIONE CLINICA; T52 | VS | 24
PV6000000A0351 | 1PC | PV6000000A0302 | PERSONAL COMPUTER | NORMAL | HEWLETT PACKARD CO | ProDesk 400 G6 Desktop Mini PC | 8CC1413RZG | ACQUISTO | PIANO TERRA; AMMINISTRAZIONE CLINICA; T52 | VS | 24
PV6000000A0352 | 1PC |  | PERSONAL COMPUTER | NORMAL | HEWLETT PACKARD CO | Z2 MINI G4 WORKSTATION | SCN11782LD | ACQUISTO | PIANO TERRA - LOCALE ANAMNESI - T49 | VS | 24
PV6000000A0352 | 1PC |  | PERSONAL COMPUTER | NORMAL | HEWLETT PACKARD CO | Z2 MINI G4 WORKSTATION | SCN11782LD | ACQUISTO | PIANO TERRA - LOCALE ANAMNESI - T49 | VS | 24
PV6000000A0354 | MTV | PV6000000A0370 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | GZ | BARCO NV | NIO 3MP 21" 1H | 2590350057 | ACQUISTO | PIANO TERRA - LOCALE REFERTAZIONE - T53 | VS | 24
PV6000000A0354 | MTV | PV6000000A0370 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | GZ | BARCO NV | NIO 3MP 21" 1H | 2590350057 | ACQUISTO | PIANO TERRA - LOCALE REFERTAZIONE - T53 | VS | 12
PV6000000A0355 | MTV | PV6000000A0370 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | GZ | BARCO NV | NIO 3MP 21" 1H | 2590350052 | ACQUISTO | PIANO TERRA - LOCALE REFERTAZIONE - T53 | VS | 24
PV6000000A0355 | MTV | PV6000000A0370 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | GZ | BARCO NV | NIO 3MP 21" 1H | 2590350052 | ACQUISTO | PIANO TERRA - LOCALE REFERTAZIONE - T53 | VS | 12
PV6000000A0356 | 2PC | PV6000000A0370 | PC, MONITOR PER | NORMAL | HEWLETT PACKARD CO | HP E24 | CN4223441D | ACQUISTO | PIANO TERRA - LOCALE REFERTAZIONE - T53 | VS | 24
PV6000000A0356 | 2PC | PV6000000A0370 | PC, MONITOR PER | NORMAL | HEWLETT PACKARD CO | HP E24 | CN4223441D | ACQUISTO | PIANO TERRA - LOCALE REFERTAZIONE - T53 | VS | 24
PV6000000A0357 | 1PC |  | PERSONAL COMPUTER | NORMAL | HEWLETT PACKARD CO | PRODESK 400 4S DESKTOP MINI | 8CC01250ZM | ACQUISTO | PIANO TERRA - LOCALE REFERTAZIONE - T53 | VS | 24
PV6000000A0359 | ALA |  | AGITATORE DA LABORATORIO | NORMAL | THERMO FISHER SCIENTIFIC | CIMAREC+ (REF SP88857105) | M3710517042230493 | ACQUISTO | PIANO PRIMO; LABORATORIO RADIOBIOLOGIA; P21 | VS | 24
PV6000000A0360 | 038 | PV6000000A0361 | UNITA DI CONTROLLO | NORMAL | KAWASAKI | E02G-A001 | BX3000836 | PROTOTIPO | PIANO INTERRATO; SALA TRATTAMENTO 1; | VS | 12
PV6000000A0360 | 038 | PV6000000A0361 | UNITA DI CONTROLLO | NORMAL | KAWASAKI | E02G-A001 | BX3000836 | PROTOTIPO | PIANO INTERRATO; SALA TRATTAMENTO 1; | VS | 12
PV6000000A0361 | RAD |  | RADIOLOGIA, APPARECCHIO PER | NORMAL | KAWASAKI | BX300L-B | BX3000836 | PROTOTIPO | PIANO INTERRATO; SALA TRATTAMENTO 1; | VS | 12
PV6000000A0361 | RAD |  | RADIOLOGIA, APPARECCHIO PER | NORMAL | KAWASAKI | BX300L-B | BX3000836 | PROTOTIPO | PIANO INTERRATO; SALA TRATTAMENTO 1; | VS | 12
PV6000000A0362 | TRU | PV6000000A0361 | TUBO RADIOGENO AD ANODO RUOTANTE | NORMAL | VARIAN INC | A292/B 130H | 47213-Z8 | PROTOTIPO | PIANO INTERRATO; SALA TRATTAMENTO 1; | VS | 12
PV6000000A0362 | TRU | PV6000000A0361 | TUBO RADIOGENO AD ANODO RUOTANTE | NORMAL | VARIAN INC | A292/B 130H | 47213-Z8 | PROTOTIPO | PIANO INTERRATO; SALA TRATTAMENTO 1; | VS | 12
PV6000000A0363 | 2CL | PV6000000A0361 | COLLIMATORE | NORMAL | RALCO | R 221 ACS | 1907973 | PROTOTIPO | PIANO INTERRATO; SALA TRATTAMENTO 1; | VS | 12
PV6000000A0363 | 2CL | PV6000000A0361 | COLLIMATORE | NORMAL | RALCO | R 221 ACS | 1907973 | PROTOTIPO | PIANO INTERRATO; SALA TRATTAMENTO 1; | VS | 12
PV6000000A0364 | FLE | PV6000000A0361 | LETTORE/ DETETTORE A FLAT PANEL | NORMAL | VARIAN INC | PAXSCAN 4030D | NN | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; SALA TRATTAMENTO 1; | VS | 12
PV6000000A0364 | FLE | PV6000000A0361 | LETTORE/ DETETTORE A FLAT PANEL | NORMAL | VARIAN INC | PAXSCAN 4030D | NN | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; SALA TRATTAMENTO 1; | VS | 12
PV6000000A0365 | 031 | PV6000000A0361 | SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO | NORMAL | VARIAN INC | HE-101 | NN | PROTOTIPO | PIANO INTERRATO; SALA TRATTAMENTO 1; | VS | 12
PV6000000A0365 | 031 | PV6000000A0361 | SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO | NORMAL | VARIAN INC | HE-101 | NN | PROTOTIPO | PIANO INTERRATO; SALA TRATTAMENTO 1; | VS | 12
PV6000000A0366 | GUT | PV6000000A0361 | GENERATORE D'ALTA TENSIONE PER GRUPPO RADIOLOGICO | NORMAL | SEDECAL | SHF 835RF | G-79222 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; SALA TRATTAMENTO 1; | VS | 12
PV6000000A0366 | GUT | PV6000000A0361 | GENERATORE D'ALTA TENSIONE PER GRUPPO RADIOLOGICO | NORMAL | SEDECAL | SHF 835RF | G-79222 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; SALA TRATTAMENTO 1; | VS | 12
PV6000000A0367 | 1TI | PV6000000A0361 | TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO | NORMAL | Torytrans | TGM2574 | 15137007 07 | PROTOTIPO | PIANO INTERRATO; SALA TRATTAMENTO 1; | VS | 12
PV6000000A0367 | 1TI | PV6000000A0361 | TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO | NORMAL | Torytrans | TGM2574 | 15137007 07 | PROTOTIPO | PIANO INTERRATO; SALA TRATTAMENTO 1; | VS | 12
PV6000000A0368 | WSD |  | WORKSTATION DIAGNOSTICA PER IMMAGINI | NORMAL | DELL COMPUTER CORP | PRECISION 5820 TOWER | 3689712878 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; SALA CONTROLLO TRATTAMENTO 1; I37 | VS | 12
PV6000000A0368 | WSD |  | WORKSTATION DIAGNOSTICA PER IMMAGINI | NORMAL | DELL COMPUTER CORP | PRECISION 5820 TOWER | 3689712878 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; SALA CONTROLLO TRATTAMENTO 1; I37 | VS | 12
PV6000000A0369 | 2PC | PV6000000A0368 | PC, MONITOR PER | NORMAL | DELL COMPUTER CORP | P2419H | CN-0KNY7J-QDC00-8CR-3WCB-A03 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; SALA CONTROLLO TRATTAMENTO 1; I37 | VS | 12
PV6000000A0369 | 2PC | PV6000000A0368 | PC, MONITOR PER | NORMAL | DELL COMPUTER CORP | P2419H | CN-0KNY7J-QDC00-8CR-3WCB-A03 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; SALA CONTROLLO TRATTAMENTO 1; I37 | VS | 24
PV6000000A0370 | WSD |  | WORKSTATION DIAGNOSTICA PER IMMAGINI | NORMAL | HEWLETT PACKARD CO | HP Z4 G4 | CZC230771Q | ACQUISTO | PIANO TERRA - LOCALE REFERTAZIONE - T53 | VS | 24
PV6000000A0370 | WSD |  | WORKSTATION DIAGNOSTICA PER IMMAGINI | NORMAL | HEWLETT PACKARD CO | HP Z4 G4 | CZC230771Q | ACQUISTO | PIANO TERRA - LOCALE REFERTAZIONE - T53 | VS | 12
PV6000000A0371 | PSI |  | POMPA A SIRINGA | NORMAL | CARDINAL HEALTH SWITZERLAND 317 SARL | ALARIS neXus PK TCI | 510004216 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; FARMACIA; I29 | VS | 12
PV6000000A0372 | MON |  | MONITOR | NORMAL | DRAEGER MEDICAL AG & CO KG | INFINITY C500 | 466355013 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; FARMACIA; I29 | VS | 12
PV6000000A0373 | 1AL |  | ALIMENTATORE RADDRIZZATORE/CARICABATTERIA | NORMAL | DRAEGER MEDICAL AG & CO KG | INFINITY P2500 | USRL-0560 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; FARMACIA; I29 | VS | 24
PV6000000A0374 | MON |  | MONITOR | NORMAL | DRAEGER MEDICAL AG & CO KG | INFINITY M540 | 5616055875 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; FARMACIA; I29 | VS | 12
PV6000000A0375 | MON |  | MONITOR | NORMAL | DRAEGER MEDICAL AG & CO KG | INFINITY M540 | 5616134772 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; FARMACIA; I29 | VS | 12
PV6000000A0376 | 084 | PV6000000A0378 | PC, MODULO PER | NORMAL | GEFEN | DVI KUM over IP SENDER | AB20061950077 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; FARMACIA; I29 | VS | 12
PV6000000A0376 | 084 | PV6000000A0378 | PC, MODULO PER | NORMAL | GEFEN | DVI KUM over IP SENDER | AB20061950077 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; FARMACIA; I29 | VS | 24
PV6000000A0377 | 084 | PV6000000A0378 | PC, MODULO PER | NORMAL | GEFEN | DVI KUM over IP RECEIVER | NN | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; FARMACIA; I29 | VS | 12
PV6000000A0377 | 084 | PV6000000A0378 | PC, MODULO PER | NORMAL | GEFEN | DVI KUM over IP RECEIVER | NN | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; FARMACIA; I29 | VS | 24
PV6000000A0378 | 2PC |  | PC, MONITOR PER | NORMAL | VIEW SONIC | VS16788 | W222213C0589 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; FARMACIA; I29 | VS | 24
PV6000000A0379 | ELF |  | ELETTROFORESI, APPARECCHIO PER | NORMAL | BIO-RAD LABORATORIES INC | POWER PAC BASIC | 041BR337323 | ACQUISTO | PIANO PRIMO; LABORATORIO RADIOBIOLOGIA; P21 | VS | 24
PV6000000A0379 | ELF |  | ELETTROFORESI, APPARECCHIO PER | NORMAL | BIO-RAD LABORATORIES INC | POWER PAC BASIC | 041BR337323 | ACQUISTO | PIANO PRIMO; LABORATORIO RADIOBIOLOGIA; P21 | VS | 24
PV6000000A0382 | 1LT |  | LAVAVETRERIE | NORMAL | MIELE & CIE GMBH CO | PG 8504 ADP | 18440126 | ACQUISTO | PIANO PRIMO; LABORATORIO RADIOBIOLOGIA; P21 | VS | 24
PV6000000A0383 | IAC |  | INCUBATORE AD ANIDRIDE CARBONICA | GZ | THERMO FISHER SCIENTIFIC | HERACELL 240 I CAMERA INTERNA | 43022682 | ACQUISTO | PIANO PRIMO; LABORATORIO RADIOBIOLOGIA; P21 | VS | 24
PV6000000A0384 | DEF | PV6000000A0284 | DEFIBRILLATORE | GZ | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | EFFICIA DFM100 | CN32674309 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; CAP 3; I45 | VS | 12
PV6000000A0387 | 2PC |  | PC, MONITOR PER | NORMAL | DELL COMPUTER CORP | E2210f | CN-01YPP7-72872-214-0HFS | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; SALA TRATTAMENTO 3; | VS | 12
PV6000000A0387 | 2PC |  | PC, MONITOR PER | NORMAL | DELL COMPUTER CORP | E2210f | CN-01YPP7-72872-214-0HFS | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; SALA TRATTAMENTO 3; | VS | 24
PV6000000A0390 | RAD |  | RADIOLOGIA, APPARECCHIO PER | NORMAL | Fondazione CNAO, Università di Pisa, Università di Roma "La Sapienza", INFN | INSIDE | 0001/2018 | PROTOTIPO | PIANO INTERRATO; SALA TRATTAMENTO 1; | VS | 12
PV6000000A0390 | RAD |  | RADIOLOGIA, APPARECCHIO PER | NORMAL | Fondazione CNAO, Università di Pisa, Università di Roma "La Sapienza", INFN | INSIDE | 0001/2018 | PROTOTIPO | PIANO INTERRATO; SALA TRATTAMENTO 1; | VS | 12
PV6000000A0391 | WSD |  | WORKSTATION DIAGNOSTICA PER IMMAGINI | NORMAL | HEWLETT PACKARD CO | HP Prodesk 400 G5 SF | 00330-51284-70059-AAOEM | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; CAP 3; I45 | VS | 24
PV6000000A0391 | WSD |  | WORKSTATION DIAGNOSTICA PER IMMAGINI | NORMAL | HEWLETT PACKARD CO | HP Prodesk 400 G5 SF | 00330-51284-70059-AAOEM | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; CAP 3; I45 | VS | 24
PV6000000A0395 | 1AD | PV6000000A0283 | ASPIRATORE DA LABORATORIO | NORMAL | INTEGRA BIOSCIENCES AG | ASPIRATORE DA LABORATORIO | 235261 | ACQUISTO | PIANO PRIMO; LABORATORIO RADIOBIOLOGIA; P21 | VS | 24
PV6000000A0395 | 1AD | PV6000000A0283 | ASPIRATORE DA LABORATORIO | NORMAL | INTEGRA BIOSCIENCES AG | ASPIRATORE DA LABORATORIO | 235261 | ACQUISTO | PIANO PRIMO; LABORATORIO RADIOBIOLOGIA; P21 | VS | 24
PV6000000A0396 | VPO | PV6000000A0283 | VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO | GZ | DRAEGER MEDICAL AG & CO KG | OXYLOG 3000 | ASM--0164 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; FARMACIA; I29 | VS | 12
PV6000000A0396 | VPO | PV6000000A0283 | VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO | GZ | DRAEGER MEDICAL AG & CO KG | OXYLOG 3000 | ASM--0164 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; FARMACIA; I29 | VS | 12
PV6000000A0397 | MON | PV6000000A0262 | MONITOR | GZ | BARCO NV | COLOR 3MP MDCN3521 | 2590426420 | ACQUISTO | PIANO TERRA - LOCALE ANAMNESI - T49 | VS | 24
PV6000000A0397 | MON | PV6000000A0262 | MONITOR | GZ | BARCO NV | COLOR 3MP MDCN3521 | 2590426420 | ACQUISTO | PIANO TERRA - LOCALE ANAMNESI - T49 | VS | 24
PV6000000A0398 | MON | PV6000000A0262 | MONITOR | GZ | BARCO NV | COLOR 3MP MDCN3521 | 2590425428 | ACQUISTO | PIANO TERRA - LOCALE ANAMNESI - T49 | VS | 24
PV6000000A0398 | MON | PV6000000A0262 | MONITOR | GZ | BARCO NV | COLOR 3MP MDCN3521 | 2590425428 | ACQUISTO | PIANO TERRA - LOCALE ANAMNESI - T49 | VS | 24
PV6000000A0399 | MON | PV6000000A0352 | MONITOR | GZ | BARCO NV | COLOR 3MP MDCN3521 | 2590426571 | ACQUISTO | PIANO TERRA - LOCALE ANAMNESI - T49 | VS | 24
PV6000000A0399 | MON | PV6000000A0352 | MONITOR | GZ | BARCO NV | COLOR 3MP MDCN3521 | 2590426571 | ACQUISTO | PIANO TERRA - LOCALE ANAMNESI - T49 | VS | 24
PV6000000A0400 | MON | PV6000000A0352 | MONITOR | GZ | BARCO NV | COLOR 3MP MDCN3521 | 2590426571 | ACQUISTO | PIANO TERRA - LOCALE ANAMNESI - T49 | VS | 24
PV6000000A0400 | MON | PV6000000A0352 | MONITOR | GZ | BARCO NV | COLOR 3MP MDCN3521 | 2590426571 | ACQUISTO | PIANO TERRA - LOCALE ANAMNESI - T49 | VS | 24
PV6000000A0401 | 2PC | PV6000000A0262 | PC, MONITOR PER | NORMAL | HEWLETT PACKARD CO | E233 | CNC8031XDR | ACQUISTO | PIANO TERRA - LOCALE ANAMNESI - T49 | VS | 24
PV6000000A0402 | 2PC | PV6000000A0177 | PC, MONITOR PER | NORMAL | HEWLETT PACKARD CO | ELITEDISPLAY E231 | 3CQ41905V1 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; SALA CONTROLLO TRATTAMENTO 1; I37 | VS | 24
PV6000000A0402 | 2PC | PV6000000A0177 | PC, MONITOR PER | NORMAL | HEWLETT PACKARD CO | ELITEDISPLAY E231 | 3CQ41905V1 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; SALA CONTROLLO TRATTAMENTO 1; I37 | VS | 24
PV6000000A0403 | 4SD | PV6000000A0177 | STAMPANTE 3D | NORMAL | WASP | STAMPANTE 3D | 2144I0424 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; LABORATORIO BIOINGEGNERIA; I16 | VS | 24
PV6000000A0404 | INC | PV6000000A0015 | INCUBATORE | GZ | TECNO GAZ SPA | B TEST PLUS | WHZMS5731 | ACQUISTO | PIANO TERRA - LOCALE RISVEGLIO 2 - T51 | VS | 24
PV6000000A0408 | TME | PV6000000A0283 | TERMOMETRO | GZ | RADIANT INNOVATION INC | THP59J | E008F280420 | ACQUISTO | PIANO TERRA; LOCALE TAC 1-2; T17 | VS | 24
PV6000000A0409 | TME | PV6000000A0283 | TERMOMETRO | GZ | RADIANT INNOVATION INC | THP59J | E906C052188 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; LOCALE INFERMIERI; I18 | VS | 24
PV6000000A0410 | OOR | PV6000000A0177 | PULSOSSIMETRO | GZ | HUNAN ACCURATE BIO-MEDICAL CO.,LTD | FSC10C | 22598 | ACQUISTO | PIANO TERRA; LOCALE TAC 1-2; T17 | VS | 24
PV6000000A0411 | OOR | PV6000000A0177 | PULSOSSIMETRO | GZ | HUNAN ACCURATE BIO-MEDICAL CO.,LTD | FS10C | 22614 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; LOCALE POST TRATTAMENTO; I46 | VS | 24
PV6000000A0412 | OOR | PV6000000A0283 | PULSOSSIMETRO | GZ | HUNAN ACCURATE BIO-MEDICAL CO.,LTD | FS10C | 22808 | ACQUISTO | PIANO TERRA; RISONANZA MAGNETICA; T74 | VS | 24
PV6000000A0413 | 2PC | PV6000000A0352 | PC, MONITOR PER | NORMAL | HEWLETT PACKARD CO | PC, MONITOR PER | 3CM3450RYH | ACQUISTO | PIANO TERRA - LOCALE ANAMNESI - T49 | VS | 24
PV6000000A0414 | CBI |  | CAPPA BIOLOGICA | GZ | THERMO FISHER SCIENTIFIC | CAPPA BIOLOGICA | 42943522 | ACQUISTO | PIANO PRIMO; LABORATORIO RADIOBIOLOGIA; P15 | VS | 24
PV6000000A0415 | IAC |  | INCUBATORE AD ANIDRIDE CARBONICA | GZ | THERMO FISHER SCIENTIFIC | INCUBATORE AD ANIDRIDE CARBONICA | 43022671 | ACQUISTO | PIANO PRIMO; LABORATORIO RADIOBIOLOGIA; P15 | VS | 24
PV6000000A0416 | ACH |  | ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO | GZ | AEROSOL PRODUCTS LTD | VACU AID SUCTION UNIT 7325 P-I | 5PI22819143 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO; LABORATORIO BIOINGEGNERIA; I16 | VS | 24
PV6000000A0421 | FBI |  | FRIGORIFERO BIOLOGICO | GZ | CF DI CIRO FIOCCHETTI & C SNC | MEDIKA 140 | 90895 | ACQUISTO | PIANO INTERRATO - AMBULATORIO INFERMIERISTICO - I11 | VS | 24
PV6000000A0429 | DOS |  | DOSATORE | GZ | CLEARLINE | BIPETTE | GP246AF0006586 | ACQUISTO | PIANO PRIMO; LABORATORIO RADIOBIOLOGIA; P15 | VS | 12
PV6000000A0430 | DOS |  | DOSATORE | GZ | CLEARLINE | 200 20-200UL | GP246AF0006587 | ACQUISTO | PIANO PRIMO; LABORATORIO RADIOBIOLOGIA; P15 | VS | 12
PV6000000A0431 | 1AD |  | ASPIRATORE DA LABORATORIO | GZ | INTEGRA BIOSCIENCES AG | VACUSIP 159010 | 2451.03 | ACQUISTO | PIANO PRIMO; LABORATORIO RADIOBIOLOGIA; P15 | VS | 24